## Sheet1
Приложение към договор № 205 /26.09.2017 г. с фирма Фот ООД
Обособена позиция | Подпозиция | Наименование и техническа характеристика | Мерна единица | Единична цена без ДДС | Количество до | Сума в лева без ДДС
23 |  | Среди за клетъчно култивиране |  |  |  | 0
| 23.1 | ЕМЕМ (Eagle`s Minimum Essential Medium) среда за клетъчно култивиране, опаковка до 500 мл | литър | 50 | 2 | 100
| 23.2 | Фетален телешки серум, подходящ за клетъчно култивиране, опаковка до 500 милилитра | милилитър | 0.32 | 500 | 160
|  | Всичко по позиция 23 |  |  |  | 260
25 |  | Молекулен ДНК маркер 100-1000bp; да съдържа ивици равняващи се на 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 базови двойки, Ивицата равняваща се на 500 bp да е подсилена. Да се доставя под формата на ready-to-use разтвор в лоудинг буфер с крайна концентрация 0,05 μg/μl (25 μg маркер) в комплект с 6х DNA loading dye. | микрограм | 2.9 | 100 | 290
Всичко по позиция 25
29 |  | Обратна транскриптаза M-MLV, която синтезира комплементарна ДНК верига от едноверижни РНК и ДНК вериги или РНК:ДНК хибрид. Оптимална ензимна активност при 37°C, размер на получения краен продукт не по-малко от 7 килобази. Приложима за синтез на first-strand cDNA и RT-PCR. Да бъде окомплектована с всички необходими реакционни буфери. Концентрация 200 U⁄µl. | Единици | 0.02944 | 20000 | 588.8
Всичко по позиция 29
33 |  | Рестриктазен ензим Hha I (комплект ензим с буфер) концентрация 10 единици/μl; опаковка от 1,000 единици | единици | 0.13 | 1000 | 130
Всичко по позиция 33
34 |  | Безвреден флуоресцентен реагент за визуализиране на ДНК бандове в агарозни и полиакриламидни гелове с UV светлина, заместител на етидиевия бромид. Да бъде под формата на 6х концентриран loading буфер с три тракинг багрила: Bromphenol Blue, Xylene Cyanol FF и Orange G за проследяване миграцията на ДНК по време на електрофорезата | микролитър | 0.133 | 5000 | 665
Всичко по позиция 34
35 |  | ТВЕ буфер за агарозна гел електрофореза, 10х концентриран, опаковка до 1 литър | литър | 51.5 | 10 | 515
Всичко по позиция 35
|  | Автоклавируеми пликове |  |  |  | 0
39 |  | Автоклавируеми пликове за биологичен отпадък, размер 30х20 см, автоклавируеми при 134°С , опаковка до 100 бр. | брой | 0.14 | 1000 | 140
Всичко по позиция 39
40 |  | Лабораторна Стъклария |  |  |  | 0
| 40.1 | Предметни стъкла: размер 26х76 мм, макс. 1 мм дебелина, чисти, без шлиц, невакуумирани, до 50 броя в опаковка | брой | 0.036 | 6000 | 216
| 40.2 | Покривни стъкла за микроскоп - 20 х 20 мм | брой | 0.013 | 10000 | 130
|  | Всичко по позиция 40 |  |  | 16000 | 346
42 | 42.1 | Циркониеви перли с размер 0,5 мм, опаковка до 450 гр | грама | 0.435 | 1800 | 783
| 42.2 | Циркониеви перли с размер 1.3 мм, опаковка до 450 гр | грама | 0.435 | 1800 | 783
|  | Всичко по позиция 42 |  |  |  | 1566
45 |  | Пластмасови Епруветки
| 45.1 | Епруветки, полипропиленови, конични тип "Епендорф" с обем 2 мл, градуирани с матирана повърхност за писане, издържащи на центрофугиране до 25 000 хg, температури до -80С и автоклавиране на + 121С, DNAse RNase free, да издържат на фенол и хлороформ, с плосък капак без винт, свързан с панта към епруветката; опаковка до 1000 бр в плик. | брой | 0.0386 | 6000 | 231.6
| 45.2 | Епруветки 0.2 ml за PCR с плосък капак, силиконизирани, DNase RNase free, прозрачни, тънкостенни, с плосък капак без винт, свързан с панта към епруветката; за апарат Applied Biosystems 2720, опаковка до 1000/pk . | брой | 0.065 | 5000 | 325
| 45.3 | Епруветки за Real-time PCR в стрип по 8 броя с отделни капачета, високо качество. Епруветките да са бели, непрозрачни, с обем 0,2 ml, да бъдат по 125/опаковка, за апарат Applied Biosystems 7300 | брой | 0.96 | 1500 | 1440
| 45.4 | Капачета за епруветки за Real-time PCR в стрип по 8 броя, за епруветките по позиция 49,5. Високо качество, оптически прозрачни. Капачетата да са от 125/опаковка (или 1000 бр), за апарат Applied Biosystems 7300 | брой | 0.4 | 1500 | 600
| 45.5 | Криоепруветки със стояща основа, пластмасови, стерилни, с винтова капачка с гумен уплътнител, с обем 2 мл, PP, градуирани, с обло дъно, разграфени | брой | 0.34 | 2500 | 850
|  | Всичко по позиция 45 |  |  | 16500 | 3446.6
48 |  | Матраци за клетъчни култури, площ за растеж 25 кв.см., обем 50 мл, с плътна капачка, стерилни, чисти от ДНК и РНК,опаковка до 10 броя | брой | 1 | 200 | 200
Всичко по позиция 48
50 |  | Лабораторни химикали |  |  |  | 0
| 50.1 | 96% етанол, химически чист | литър | 25 | 40 | 1000
| 50.2 | 2-Меркаптоетанол, за молекулярна биология, опаковкa до 1 литър | литър | 103 | 1 | 103
| 50.3 | Изопропанол, за молекулярна биология, опаковки до 1 литър | литър | 16 | 1 | 16
| 50.4 | Солна киселина, чиста за анализ, опаковка до 1 литър | литър | 15 | 2 | 30
| 50.5 | Натриева основа, люспи, химическа чиста | кг | 15 | 5 | 75
| 50.6 | Диетилов етер, химически чист, със сертификат за качество | литър | 15 | 2 | 30
| 50.7 | Натриев нитрат, чза, със сертификат за качество | грам | 0.065 | 6000 | 390
| 50.8 | Меден сулфат | грам | 0.0675 | 1000 | 67.5
| 50.9 | Натриев хлорид | килограм | 12 | 6 | 72
| 50.1 | Калиева основа, чза, със сертификат за качество | килограм | 21 | 1 | 21
| 50.11 | Формалдехид, 37 %,Ph Eur, със сертификат за качество и мин. 3 години срок на годност | литър | 21 | 3 | 63
| 50.12 | Имерсионно масло за микроскопиране, коефициент на пречупване 1,515-1,517, подходящо и за имунофлуоресценция, Опаковка до 100 мл | милилитър | 0.46 | 200 | 92
|  | Всичко по позиция 50 |  |  |  | 1959.5
51 |  | Карбол фуксин, банка до 500 ml, със сертификат за качество | милилитър | 0.11 | 1000 | 110
Всичко по позиция 51
53 |  | TMB Substrate Solution (Tetramethylbenzidine за ELISA, Субстрат HRP Horseradish Peroxidase), опаковка до 100 мл | милилитър | 2.55 | 1000 | 2550
Всичко по позиция 53
Кутии
54 |  | Картонени криокутии с прегради за криоепруветки от 2 мл за 100 епруветки | брой | 6.7 | 200 | 1340
Всичко по позиция 54
55 |  | Дребен лабораторен инвентар
| 55.1 | Пинсети със заострен връх, стоманени, дължина от 11 см до 15 см | брой | 4 | 10 | 40
| 55.2 | Скалпел за многократна употреба, прав, стоманен | брой | 12 | 10 | 120
| 55.3 | Универсални, единично опаковани остриета за скалпел, стерилни, №11 | брой | 0.25 | 500 | 125
|  | Всичко по позиция 55 |  |  |  | 285
58 |  | Праймери и сонди |  |  |  | 0
| 58.1 | Праймери за конвенцинален и Real-time PCR. • 50 наномола скала на синтез; • BioRP пречистени; • лиофилизирани. | азотна база | 0.6 | 1000 | 600
| 58.2 | Двойно белязана сонда в 5' с- FAM, а в 3'- с BHQ1 за провеждане на Real-time PCR; скала на синтез 50 наномола (nmol); BioPR- пречистена; дължина до 30 нуклеотида | брой | 262 | 5 | 1310
| 58.3 | Двойно белязана сонда в 5' с- FAM, а в 3'- с ТАМRA за провеждане на Real-time PCR; скала на синтез 50 наномола (nmol); BioPR- пречистена; дължина до 30 нуклеотида | брой | 262 | 1 | 262
| 58.4 | Двойно белязана сонда в 5' с- FAM, а в 3'- с MGB за провеждане на Real-time PCR; скала на синтез 50 наномола (nmol); BioPR- пречистена; дължина до 30 нуклеотида | брой | 550 | 1 | 550
| 58.5 | Двойно белязана сонда в 5' с- VIC, а в 3'- с MGB за провеждане на Real-time PCR; скала на синтез 50 наномола (nmol); BioPR- пречистена; дължина до 30 нуклеотида | брой | 550 | 1 | 550
|  | Всичко по позиция 55 |  |  |  | 3272
|  | Обща сума без ДДС: |  |  |  | 17663.9
|  | Възложител: | Изпълнител:
|  | НЦЗПБ | Фот ООД
|  | Директор: | Управител
|  | Проф. Д-р Т.Кантарджиев, дмн, мзм | Елена Кадийска