## OP 2019-2020+ФНИ
|  | ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  | Образец № 1
Обособена позиция | Подпозиция | Наименование и техническа характеристика | Изискване по директива 98/79/EC | Мерна единица | Единична цена без ДДС | Количество до | Сума в лева без ДДС
ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ
15 |  | ELISA китове за морбили
| 15.1 | ELISA кит за морбили IgМ: ELISA тест набор, с до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450/620нм. Включен IgG RFsorbent. За ин витро диагностика. | ДА | тест | 1.95 | 960 | 1872
| 15.2 | ELISA кит за морбили IgG: ELISA тест набор, с до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450/620нм. За ин витро диагностика. | ДА | тест | 1.95 | 960 | 1872
| 15.3 | ELISA кит за морбили IgG Avidity determination: ELISA тест набор, с до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки, с включена уреаза, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450/620нм. За ин витро диагностика. | ДА | тест | 2.5 | 96 | 240
|  | ОБЩО по позиция |  | 15 |  |  | 3984
29 |  | Набор за за откриване на галактомананов антиген на Aspergillus в серум и бронхоалвеоларен лаваж. Наборът да съдържа 96 ямки от 12 стрипа по 8 ямки, концентриран wash буфер (20Х), отрицателна контрола, положителна контрола, cut-off контрола, конюгат, готов за употреба разтвор за третиране на проби, готов за употреба хромогенен тетраметилбензидинов разтор, стоп разтвор | НЕ | тест | 4.2 | 192 | 806.4
|  | ОБЩО по позиция |  | 29 |  |  | 806.4
31 |  | ELISA Тестове за доказване на Кримска Конго хеморагична треска
| 31.1 | ELISA тест за доказване на ИгМ антитела в човешки серум срещу вируса на Кримска Конго хеморагична треска с моноклонални ККХТ антитела. Китът да съдържа всички необходими реактиви, до 96 теста в опаковка. Да съдържа субстрат: тетраметилбензидин. | НЕ | тест | 7.24 | 96 | 695.04
| 31.2 | ELISA тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу вируса на Кримска Конго хеморагична треска с моноклонални ККХТ антитела. Китът да съдържа всички необходими реактиви, до 96 теста в опаковка. Да съдържа субстрат: тетраметилбензидин. | НЕ | тест | 7.24 | 96 | 695.04
|  | ОБЩО по позиция |  | 31 |  |  | 1390.08
33 |  | Специфични диагностични тестове за Западнонилска треска
| 33.1 | ELISA готов наборен кит за детекция на антитела от клас ИгМ срещу вируса на Западно Нилска треска при коне. Методът да се базира на принципа на IgM-capture методология и да съдържа пероксидаза-конюгирано моноклонално антитяло срещу Е-протеина на вируса на ЗНТ. Китът да съдържа до 96 ямки. | НЕ | тест | 7.81 | 384 | 2999.04
| 33.2 | ELISA готов наборен кит за детекция на ИгГ антитела срещу вируса на Западно Нилска треска при птици и коне. Методът да се базира на принципа на блокираща методология и да съдържа пероксидаза-конюгирано моноклонално антитяло срещу Е-протеина на вируса на ЗНТ. Китът да съдържа до 96 ямки. | НЕ | тест | 4.69 | 384 | 1800.96
|  | ОБЩО по позиция |  | 33 |  |  | 4800
44 |  | Количествен ELISA тест за ин витро имунодиагностично доказване на IFN-gamma продукция в супернатанти от цяла кръв след стимулация със специфичните антигени ESAT-6 и CFP-10 на M. tuberculosis, съдържащ две отделни смеси от ESAT-6 и CFP-10 пептидни антигени , предназначени да предизвикат клетъчно-медиирани имунни отговори съответно от CD4+ T и от CD8+ T-лимфоцити. Възможност за обработване на единични проби. Време на извършване на теста до 24 часа. Специфичност: > 99%. Чувствителност: 80%. Да съдържа епруветки с активиращите антигени. Опаковка до 48 теста. За ин витро диагностика. | НЕ | тест | 52.73 | 144 | 7593.12
|  | ОБЩО по позиция |  | 44 |  |  | 7593.12
76 |  | Калибратори и китове за флоуцитометър FACSCanto II
| 76.1 | Калибрационни микросфери за автоматично калибриране на флоуцитометър FACSCanto II по 7 флуоресценции, до 25 теста в опаковка, за инвитро диагностика | НЕ | тест | 43 | 25 | 1075
| 76.2 | Калибрационни микросфери за настройка и проследяване производителността на флоуцитометър FACSCanto II по 7 флуоресценции, до 50 теста в опаковка | НЕ | тест | 5 | 100 | 500
|  | ОБЩО по позиция |  | 76 |  |  | 1575
79 |  | Реактиви и консумативи за апарат ImmunoCAP 100
| 79.1 | Набор от специфичен ИгЕ конюгат и контроли на кривата при Cal 0 – 100 kU/l. | НЕ | брой | 315 | 1 | 315
| 79.2 | Набор калибратори за апаратно определяне на алерген-специфичен ИгЕ от 0 – 100 kU/l. | НЕ | брой | 142 | 1 | 142
| 79.3 | Анти-ИгЕ за апаратно определяне на специфичен ИгЕ. | НЕ | брой | 4.2 | 16 | 67.2
| 79.4 | Проявяващ разтвор за апаратно определяне на специфичен ИгЕ. | НЕ | милилитър | 2 | 36 | 72
| 79.5 | Стопиращ разтвор за апаратно определяне на специфичен ИгЕ. | НЕ | милилитър | 0.18 | 390 | 70.2
| 79.6 | Кит за миене на апарат ImmunoCAP 100 за определяне на специфичен ИгЕ | НЕ | брой | 185 | 1 | 185
| 79.7 | Кит за поддръжка, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | брой | 260 | 1 | 260
| 79.8 | Алерген от оси, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | брой | 12.25 | 32 | 392
| 79.9 | Алерген от пчелна отрова, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | брой | 12.25 | 20 | 245
| 79.1 | Набор от специфичен ИгЕ конюгат и контроли на кривата при Cal 0 – 100 kU/l, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | брой | 281.64 | 4 | 1126.56
| 79.11 | Набор калибратори за апаратно определяне на алерген-специфичен ИгЕ от 0 – 100 kU/l, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | брой | 125.17 | 2 | 250.34
| 79.12 | Анти-ИгЕ за апаратно определяне на специфичен ИгЕ, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | брой | 3.67 | 64 | 234.88
| 79.13 | Специфичен ИгГ4 конюгат , съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | брой | 252.3 | 2 | 504.6
| 79.14 | Набор калибратори за апаратно определяне на алерген-специфичен ИгГ4, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | брой | 252.3 | 2 | 504.6
| 79.15 | Набор от контроли на кривата за определяне на алерген-специфични ИгГ4, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | брой | 201.45 | 2 | 402.9
| 79.16 | ИгА/ИгГ калибратори за апаратно определяне на алерген-специфичен ИгГ4, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | брой | 4.16 | 64 | 266.24
| 79.17 | Разредител на пробите за определане на алерген-специфичен ИгГ4, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | брой | 78.23 | 4 | 312.92
| 79.18 | Алерген от микрокърлежи (D. pteronyssinus), съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | брой | 9.66 | 64 | 618.24
| 79.19 | Алерген микс от тревни полени (Dactylis glomerata, Festuca elatior, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis), съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | брой | 16.87 | 64 | 1079.68
| 79.2 | Алерген от плесени (Alternaria alternata), съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | брой | 9.66 | 64 | 618.24
|  | ОБЩО по позиция |  | 79 |  |  | 7667.6
98 |  | Набор за едностъпков конвенционален RT-PCR, съдържащ мастер eнзимен микс (от високопроцесивна обратна транскриптаза, ДНК полимераза с горещ старт и Рназен инхиботор, работещ при високи температури), мастер буфер (дНТФ-и, стабилизатори и реакционни енхансери в 2х реакционен буфер) и вода без нуклеази. Подходящ за амплифициране на ДНК от каквато и да е РНК матрица с висока специфичност и чувствителност, да е подходящ за аналитични цели и клониране. | НЕ | реакция | 4.8 | 1100 | 5280
|  | ОБЩО по позиция |  | 98 |  |  | 5280
115 |  | ДНК молекулен маркер- отделни ДНК фрагменти, хроматографски пречистени , подходящи за прецизен фрагментен анализ при капилярна електрофореза с висока разделителна способност
| 115.1 | Фрагмент 50bp | НЕ | микрограм | 12 | 10 | 120
| 115.2 | Фрагмент 2000bp | НЕ | микрограм | 12 | 10 | 120
| 115.3 | Фрагмент 4000bp | НЕ | микрограм | 12 | 10 | 120
| 115.4 | Фрагмент 6000bp | НЕ | микрограм | 12 | 10 | 120
| 115.5 | Фрагмент 8000bp | НЕ | микрограм | 12 | 10 | 120
|  | ОБЩО по позиция |  | 115 |  |  | 600
120 |  | Нуклеази (вкл. рестриктази)
| 120.1 | Рестриктазен Ензим HaeIII , концентрация до 20U/µl, доставян 10Х буфер в опаковка до 3000 U. | НЕ | единици | 0.03 | 3000 | 90
| 120.2 | Рестриктазен Ензим SfiI , концентрация до 20U/µl, доставян 10Х буфер в опаковка до 3000 U и сертификат | НЕ | единици | 0.05 | 6000 | 300
| 120.3 | Рестриктазен Ензим NotI , концентрация до 20U/µl, доставян 10Х буфер в опаковка до 3000 U и сертификат | НЕ | единици | 0.05 | 6000 | 300
| 120.4 | Рестриктазен Ензим ХbaI , концентрация до 20U/µl, доставян 10Х буфер в опаковка до 3000 U. | НЕ | единици | 0.05 | 12000 | 600
| 120.5 | Рестриктазен Ензим ТаqαI , концентрация до 20U/µl, доставян с 10Х буфер | НЕ | единици | 0.05 | 4000 | 200
| 120.6 | Рестриктазен ензим Sau3AI, концентрация до 20U/µl, доставян с 10Х буфер | НЕ | единици | 0.04 | 5000 | 200
| 120.7 | Рестриктазен ензим MseI, концентрация до 20U/µl доставян с 10Х буфер | НЕ | единици | 0.45 | 500 | 225
| 120.8 | Рестриктазен ензим MspI концентрация до 20U/µl, доставян 10Х буфер | НЕ | единици | 0.05 | 5000 | 250
| 120.9 | Рестриктазен ензим HphI концентрация до 20U/µl, доставян 10Х буфер | НЕ | единици | 0.2 | 1000 | 200
| 120.1 | Рестриктазен ензим DdeI концентрация до 20U/µl, доставян 10Х буфер | НЕ | единици | 0.2 | 1000 | 200
| 120.11 | Рестриктазен ензим SacII концентрация до 20U/µl, доставян 10Х буфер | НЕ | единици | 0.1 | 2000 | 200
| 120.12 | Рекомбинантна ДНаза I , свободна от РНази | НЕ | единици | 0.05 | 2000 | 100
|  | ОБЩО по позиция |  | 120 |  |  | 2865
130 |  | Флуоресцентно интеркалиращо багрило, подходящо за провеждане на Real-time PCR и високо-резолюционен анализ на криви на топене (HRM), нетоксично и немутагенно, стабилно при съхранение на 4°С, макс. спектър на емисия ~530 нм | НЕ | милилитър | 90 | 10 | 900
|  | ОБЩО по позиция |  | 130 |  |  | 900
131 |  | Високо чувствително, стабилно и безопасно за околната среда флуоресцентно багрило, заместващо етидиевия бромид за визуализация на ДНК и РНК в агарозни и полиакриламидни гелове. При работа с него да не се изисква обезцветяваща процедура. Да позволява както предварително прилагане в гела, така и оцветяване след провеждане на електрофорезата. Да има същия емисионен спектър, както етидиевия бромид. Да се предлага под формата на 10000Х концентриран воден разтвор, стабилен на стайна температура за дълъг период и устойчив на загряване в микровълнова печка. Съвместим със стандартен UV-трансилюминатор. | НЕ | микролитър | 0.62 | 500 | 310
|  | ОБЩО по позиция |  | 131 |  |  | 310
135 |  | Готов кит с дехидратирани субстрати (асимилационни тестове) мануална галерия за биохимична идентификация на дрожди - 13 броя захари и 2 броя ензимни тестове.Цветна реакция при отчитане. | НЕ | тест | 12 | 60 | 720
|  | ОБЩО по позиция |  | 135 |  |  | 720
136 |  | Карти за идентификация на бактерии за апарат VITEK 2 компакт 15.
| 136.1 | Карти за идентификация на грам отрицателни бактерии. | НЕ | брой | 12.4 | 60 | 744
| 136.2 | Карти за идентификация на грам положителни бактерии. | НЕ | брой | 12.4 | 40 | 496
| 136.3 | Карти за антибиотикочувствителност на грам отрицатели, аеробни бактерии. | НЕ | брой | 12.4 | 40 | 496
| 136.4 | Карти за идентификация на дрожди. | НЕ | брой | 12.4 | 60 | 744
| 136.5 | Карти за антибиотикочувствителност на грам положителни коки oт род Staphylococcus, Enterococcus. | НЕ | брой | 12.4 | 40 | 496
| 136.6 | Карти за идентификация на анаероби и коринебактерии | НЕ | брой | 12.4 | 20 | 248
| 136.7 | Карти за антибиотикочувствителност на дрожди | НЕ | брой | 12.4 | 40 | 496
| 136.8 | Карти за идентификация на бактерии от род Neisseria, Haemophilus и други чувствителни грам отрицателни бактерии. | НЕ | брой | 12.4 | 20 | 248
|  | ОБЩО по позиция |  | 136 |  |  | 3968
193 |  | Консумативи съвместими с устройство за изпитване на синергизъм/антагонизъм на антибиотици MTS Synergy Applicator Platform (Liofilchem)
| 193.1 | Апликатори за еднократна употреба за поставяне на MIC консумативи, стерилни до 10 броя в опаковка | НЕ | брой | 23 | 20 | 460
| 193.2 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Азитромицин 0.016 - 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 60 | 258
| 193.3 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Амикацин 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 60 | 258
| 193.4 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Ванкомицин 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковка до 10 лентички в блистер. | НЕ | брой | 4.3 | 30 | 129
| 193.5 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Гатифлоксацин 0.002 - 32 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 60 | 258
| 193.6 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Гемифлоксацин 0.002 - 32 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 60 | 258
| 193.7 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Гентамицин 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 60 | 258
| 193.8 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Делафлоксацин 0.002 - 32 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 60 | 258
| 193.9 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Дорипенем 0.002 - 32 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 60 | 258
| 193.1 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Еритромицин 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковка до 10 лентички в блистер. | НЕ | брой | 4.3 | 30 | 129
| 193.11 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Ертапенем 0,002 – 32 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковка до 30 лентички в блистери по 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 30 | 129
| 193.12 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Имипенем 0,002 – 32 µg/ml тънки, пластични лентички, опаковка до 30 лентички в блистери по 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 30 | 129
| 193.13 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Колистин 0.016 - 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 150 | 645
| 193.14 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Колистин 0,064 – 1024 µg/m µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 90 | 387
| 193.15 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Левофлоксацин 0,002 – 32 µg/ml, тънки пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 90 | 387
| 193.16 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Линезолид 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 30 | 129
| 193.17 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Меропенем 0.002-32 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковка до 30 лентички в блистери по 10 бр. индивидуално опаковани | НЕ | брой | 4.3 | 30 | 129
| 193.18 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Меропенем 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковка до 30 лентички в блистери по 10 бр. индивидуално опаковани | НЕ | брой | 4.3 | 210 | 903
| 193.19 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Меропенем - Ваборбактам 0.016 - 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 60 | 258
| 193.2 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Метронидазол 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. индивидуално опаковани | НЕ | брой | 4.3 | 30 | 129
| 193.21 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Нитрофурантоин 0.032 - 512 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 60 | 258
| 193.22 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Пеницилин G (Бензилпеницилин) 0,002 – 32 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковка до 10 лентички в блистер. | НЕ | брой | 4.3 | 30 | 129
| 193.23 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Плазомицин 0.016 - 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 60 | 258
| 193.24 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Рифампицин 0,002 – 32 µg/ml тънки, пластични лентички, опаковка до 10 лентички в блистер, индивидуално опаковани | НЕ | брой | 4.59 | 30 | 137.7
| 193.25 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Рифампицин 0.016 - 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 60 | 258
| 193.26 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Тейкопланин 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. индивидуално опаковани с конц. 0.002-32 | НЕ | брой | 4.3 | 30 | 129
| 193.27 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Тигециклин 0.016 - 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 90 | 387
| 193.28 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Тобрамицин 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 60 | 258
| 193.29 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Триметроприм/Сулфометоксазол (1/19) 0,002 – 32 µg/ml, тънки пластични лентички, в блистери до 10 бр. индивидуално опаковани | НЕ | брой | 3.5 | 90 | 315
| 193.3 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Фосфомицин 0.016 - 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 150 | 645
| 193.31 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Хлорамфеникол 0.016 - 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 60 | 258
| 193.32 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Цефотаксим 0,002 – 32 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковка до 30 лентички в блистери по 10 броя. индивидуално опаковани | НЕ | брой | 4.3 | 30 | 129
| 193.33 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Цефиксим 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр.индивидуално опаковани | НЕ | брой | 5 | 20 | 100
| 193.34 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Цефоперазон - Сулбактам 0.016 - 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 60 | 258
| 193.35 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Цефтазидим 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр.индивидуално опаковани | НЕ | брой | 4.3 | 30 | 129
| 193.36 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Цефтазидим - Авибактам 0.016 - 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 120 | 516
| 193.37 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Цефтриаксон 0,002 – 32 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр.индивидуално опаковани | НЕ | брой | 4.3 | 30 | 129
| 193.38 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Цефтолозан - Тазобактам 0.016 - 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 120 | 516
| 193.39 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Ципрофлоксацин 0,002 – 32 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр. | НЕ | брой | 4.3 | 80 | 344
|  | ОБЩО по позиция |  | 193 |  |  | 10902.7
194 |  | Референтни/контролни щамове
| 194.1 | Staphylococcus aureus ATCC 43300 (MRSA) – резистентен на метицилин и оксацилин - лиофилизирана ампула | НЕ | брой | 100 | 2 | 200
| 194.2 | Lactobacillus brevis ATCC 14869 - лиофилизирана ампула | НЕ | брой | 100 | 2 | 200
| 194.3 | Enterococcus faecium ATCC 6057 - лиофилизирана ампула | НЕ | брой | 100 | 2 | 200
| 194.4 | Salmonella typhimurium ATCC 13311 - лиофилизирана ампула | НЕ | брой | 100 | 2 | 200
| 194.5 | Staphylococcus aureus ATCC 6538 - лиофилизирана ампула | НЕ | брой | 100 | 2 | 200
| 194.6 | Enterococcus hirae ATCC 10541 - лиофилизирана ампула | НЕ | брой | 100 | 2 | 200
| 194.7 | Enterococcus faecium ATCC 700221- лиофилизирана ампула | НЕ | брой | 100 | 1 | 100
| 194.8 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 - лиофилизирана ампула | НЕ | брой | 100 | 2 | 200
| 194.9 | Escherichia coli ATCC 10536 - лиофилизирана ампула | НЕ | брой | 100 | 2 | 200
| 194.1 | Escherichia coli K12 NCTC10538 - лиофилизирана ампула | НЕ | брой | 100 | 2 | 200
| 194.11 | Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 - лиофилизирана ампула | НЕ | брой | 100 | 1 | 100
| 194.12 | Candida albicans ATCC 10231 - лиофилизирана ампула | НЕ | брой | 100 | 3 | 300
|  | ОБЩО по позиция |  | 194 |  |  | 2300
198 |  | Етилен карбонат, чистота >97% | НЕ | грам | 0.2 | 500 | 100
|  | ОБЩО по позиция |  | 198 |  |  | 100
199 |  | Карбонил цианид 3- хлорофенил хидразон Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone (СССР); чистота ≥97% | НЕ | милиграм | 0.83 | 250 | 207.5
|  | ОБЩО по позиция |  | 199 |  |  | 207.5
205 |  | Колистин сулфат, субстанция | НЕ | грам | 280 | 1 | 280
|  | ОБЩО по позиция |  | 205 |  |  | 280
206 |  | Кювети за електропорация , стандартен размер за повечето електропоратори на пазара, с 2мм процеп и квадратен капак, стерилни , индивидуално опаковани | НЕ | брой | 6.5 | 50 | 325
|  | ОБЩО по позиция |  | 206 |  |  | 325
207 |  | Мембрана за блот, найлонова; подходяща за ДНК трансфер с ковалентно свързване и устойчивост при многократна хибридизация със сонди ; размер на порите 0.45µм; на ролка с минимална ширина 20см | НЕ | метър | 225 | 3 | 675
|  | ОБЩО по позиция |  | 207 |  |  | 675
208 |  | Хроматографска хартия с характеристики на FN7/Whatman 3MM Chr или еквивалентна, дебелина приблизително 0.35mm и адсорбционна височина прибл. 130 mm/30 min , на листове с минимални размери 58х58 см | НЕ | брой | 2.3 | 100 | 230
|  | ОБЩО по позиция |  | 208 |  |  | 230
228 |  | Стъклени перли за хомогенизиране
| 228.1 | Циркониеви перли 0.1мм за хомогенизиране на проби | НЕ | грам | 0.5 | 500 | 250
| 228.2 | Стъклени перли за хомогенизиране, размер на перлите: 40-400 микрометра, за хомогенизиране на проби и изолиране на микробна ДНК. Промити с киселина. | НЕ | грам | 2.8 | 100 | 280
| 228.3 | Стъклени перли за хомогенизиране, размер на перлите: 4 мм | НЕ | грам | 0.04 | 1000 | 40
|  | ОБЩО по позиция |  | 228 |  |  | 570
229 |  | Автоклавируеми чували
| 229.1 | Автоклавируеми пликове за биологичен отпадък, размер 30/20 см, автоклавируеми при 134°С , опаковка до 100 бр. | НЕ | брой | 0.13 | 1300 | 169
| 229.2 | Автоклавируеми пликове, полиамид, размер 30/21 см, устойчиви на минимум 121°С, опаковка до 100 бр. | НЕ | брой | 0.12 | 600 | 72
| 229.3 | Автоклавируеми чували издържащи на 121°С, размер 40/75 см. Опаковка до 50 броя. | НЕ | брой | 0.6 | 250 | 150
| 229.4 | Чували за автоклавиране на инфекциозен материал, издържливи на температура 121°С, размери 60/76см. Опаковка до 10 броя. | НЕ | брой | 0.66 | 2440 | 1610.4
| 229.5 | Стойка за автоклавируеми пликове за биологичен отпадък с размер 30х20см | НЕ | брой | 20 | 5 | 100
|  | ОБЩО по позиция |  | 229 |  |  | 2101.4
233 |  | Охлаждащи стативи за епруветки
| 233.1 | Охлаждащи стативи за поддържане на температура на пробите до +4°С, до три часа за епруветки и за 96 ямкови PCR плаки | НЕ | брой | 120 | 2 | 240
| 233.2 | Охлаждащи стативи за епруветки за поддържане на температура на пробите до +4°С, до три часа за 1.5 /2мл епруветки до 24 позиции | НЕ | брой | 150 | 2 | 300
|  | ОБЩО по позиция |  | 233 |  |  | 540
251 |  | Консумативи за хематологичен анализатор "ABX Micros 60 "
| 251.1 | Разреждащ разтвор за автоматичен хематологичен анализатор: буфериран, стабилизиран и микрофилтриран електролитен разтвор, предназначен за автоматично разреждане на проби от човешка кръв, количествен и качествен анализ на еритроцити, на левкоцити и техните субпопулации, на тромбоцити и за измерване на концентрацията на хемоглобин, съвместим с автоматичен хематологичен анализатор "ABX Micros 60 ". Опаковка до 20 литра. | НЕ | литър | 4.4 | 40 | 176
| 251.2 | Лизиращ разтвор за автоматичен хематологичен анализатор: стабилизиран и микрофилтриран лизиращ агент, предназначен за строматолиза на еритроцити с цел качествено определяне на левкоцити , диференциалното им броене и измерване концентрацията на хемоглобин в човешка кръв, съвместим с автоматичен хематологичен анализатор "ABX Micros 60" , опаковка до 1 литър. | НЕ | литър | 113.33 | 2 | 226.66
| 251.3 | Почистващ разтвор за автоматичен хематологичен анализатор: стабилизиран и микрофилтриран разтвор на детергент, предназначен за рутинно почистване, изплакване и промиване на капилярната система на хематологичния анализатор и отстраняване наслагванията от липопротеини и кръвни компоненти; съвместим с автоматичен хематологичен анализатор "ABX Micros 60 ". Опаковка до 1 литър. | НЕ | литър | 11.74 | 2 | 23.48
| 251.4 | Разтвор за интензивно почистване на автоматичен хематологичен анализатор: стабилизиран, микрофилтриран хипохлоритен разтвор, почистващ посредством окисляване отлагания от кръвни компоненти и липопротеини; съвместим с хематологичен анализатор "ABX Micros 60 ". Опаковка до 0,5 литра. | НЕ | литър | 47.4 | 1 | 47.4
| 251.5 | Комплект контролна кръв, съдържащ отделни опаковки стабилизирана кръв с високи, нормални и ниски показатели, подходящ за калибриране и проверка на работата на автоматичен хематологичен анализатор "ABX Micros 60 OT 18 ". | НЕ | брой | 160.02 | 2 | 320.04
|  | ОБЩО по позиция |  | 251 |  |  | 793.58