АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: [1 ]

Възложител: Национален център по заразни и паразитни болести

Поделение (когато е приложимо): [……]

Партида в регистъра на обществените поръчки: 01785

Адрес: град София, бул. Янко Сакъзов 26

Лице за контакт Таня Гюрова и доц. Иван Иванов - по техническата спецификация

Телефон: 02 9442875

E-mail: ncipd@ncipd.org

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не

Обект на поръчката:

[] Строителство

[х] Доставки

[] Услуги

Предмет на поръчката: „Доставка на апарат и диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2018 г. – 2019 г., по обособени позиции 33, 55, 78, 79, 80, 83, 107, 108, 132, 133, 135, 162, 166, 176, 178, 185, 189 и 191”

Кратко описание: Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на апарат и диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2018 г. – 2019 г., по обособени позиции 33, 55, 78, 79, 80, 83, 107, 108, 132, 133, 135, 162, 166, 176, 178, 185, 189 и 191”Изискванията, са описани в Техническата спецификация- Приложение №1 към настоящата обява. С настоящата обява се възлагат Обособени позиции № 33, 55, 78, 79, 80, 83, 107, 108, 132, 133, 135, 162, 166, 176, 178, 185, 189 и 191” от обществена поръчка с предмет „Доставка на апарат и диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2018 г. – 2019 г., по 201 обособени позиции“ на основание чл.21 ал.6 от Закона за обществените поръчки с цел да се осигури по-бърза доставка на диагностични и медицински консумативи, част от които са необходими за провеждането на външен контрол през месец април- май 2018 г. Прогнозната стойност на обособените позиции, които се възлагат чрез настоящата обява е общо 60 631,56, лева без включен ДДС. Прогнозната стойност на цялата поръчка с предмет „Доставка на апарат и диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2018 г. – 2019 г., по 201 обособени позиции“ е в размер на 370 812,96 лева без включен ДДС, като прогнозната стойност на обособените позиции с изключение на възложените с настоящата обява, е в размер на 310 181,40 лева без включен ДДС.

Място на извършване: град София, бул. „Янко Сакъзов” №26

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 60 631, 56 лева без включен ДДС

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не

Номер на обособената позиция: 33

Наименование:

33. Специфични диагностични тестове за Западнонилска треска 33.1. ELISA готов наборен кит за детекция на антитела от клас ИгМ срещу вируса на Западно Нилска треска при коне. Методът да се базира на принципа на IgM-capture методология и да съдържа пероксидаза-конюгирано моноклонално антитяло срещу Е-протеина на вируса на ЗНТ. Китът да съдържа до 96 ямки. 33.2. ELISA готов наборен кит за детекция на ИгГ антитела срещу вируса на Западно Нилска треска при птици и коне. Методът да се базира на принципа на блокираща методология и да съдържа пероксидаза-конюгирано моноклонално антитяло срещу Е-протеина на вируса на ЗНТ. Китът да съдържа до 96 ямки. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции (номенклатурни единици), съдържащи се в обособената позиция, в противен случай офертата му няма да бъде разгледана.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 4800,38

Номер на обособената позиция: 55

Наименование:

Пероксидазно конюгирано анти-мише ИгГ (цяла молекула) афинитетно изолирано антитяло продуцирано в коза - буфериран воден разтвор. Приложения: имуноблот, директна ELISA, уестърн блот.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 284,5

Номер на обособената позиция: 78

Наименование: Кит за количествено определяне на EBV в биологични материали с Real-Time PCR. Съдържа всички необходими реактиви за провеждане на Real-Time PCR за количествено определяне на EBV, в т.ч. специфични праймери и сонди, PCR мастер микс, PCR буфер, hot start Taq полимераза, контроли - положителна, отрицателна и вътрешна контрола, стандарти. Чувствителност на теста – не по-малка от 200 copies/ml при изследване на ликвор и др. безклетъчни биолог. материали. Китът да е съвместим с апарат Exicycler 96 Bioneer. Опаковка до 50 теста..

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 900

Номер на обособената позиция: 79 Наименование: Кит за количествено определяне на HHV-6 в биологични материали с Real-Time PCR. Съдържа всички необходими реактиви за провеждане на Real-Time PCR за количествено определяне на HHV-6, в т.ч. специфични праймери и сонди, PCR мастер микс, PCR буфер, hot start Taq полимераза, контроли - положителна, отрицателна и вътрешна контрола, стандарти. Чувствителност на теста – не по-малка от 200 copies/ml при изследване на ликвор и др. безклетъчни биолог. материали. Китът да е съвместим с апарат Exicycler 96 Bioneer. Опаковка до 100 теста. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1000 Номер на обособената позиция: 80 Наименование: 80 Набори за PCR диагностика на полово предавани бактериални инфекции 80,1 Набор за детекция на Chlamydia trachomatis чрез полимеразна верижна реакция в реално време. Наборът да включва специфични праймери и сонда за хламидия трахоматис. Мастер микс за амплификация, положителна контрола, екстракционна контрола, вътрешна инхибиционна контрола, отрицателна контрола. Опаковка до 110 реакции.Наборът да притежава СЕ маркировка в съответствие с деректива 98/79/СЕ. 80,2 Набор за детекция на Neisseria gonorrhoeae чрез полимеразна верижна реакция в реално време. Наборът да включва специфични праймери и сонда за хламидия трахоматис. Мастер микс за амплификация, положителна контрола, екстракционна контрола, вътрешна инхибиционна контрола, отрицателна контрола. Опаковка до 110 реакции.Наборът да притежава СЕ маркировка в съответствие с деректива 98/79/СЕ. 80,3 Набор за детекция на Mycoplasma genitalium полимеразна верижна реакция в реално време. Наборът да включва специфични праймери и сонда за хламидия трахоматис. Мастер микс за амплификация, положителна контрола, екстракционна контрола, вътрешна инхибиционна контрола, отрицателна контрола. Опаковка до 110 реакции.Наборът да притежава СЕ маркировка в съответствие с деректива 98/79/СЕ. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции (номенклатурни единици), съдържащи се в обособената позиция, в противен случай офертата му няма да бъде разгледана. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 3465 Номер на обособената позиция: 83 Наименование: Готов кит за едностъпков RT-PCR, който да позволява провеждането на обратно-транскритазни реакции и полимеразно-верижна амплификация в една стъпка. Китът да съдържа следните компоненти: 1.Да е високо специфичен и да може да използва всеки РНК темплейт. 2.Микс с обратни транскриптази (25х), PCR Мастър Микс(2.5X), Буфер, който да улеснява амплификацията на богати на G-C темплейти (5х), вода без нуклеази, реактив за визуална идентификация на процеса на пипетиране. 3.Да съдържа RT-блокер, който държи обратните транскриптази в неактивно състояние и да предотвратява неспецифична транскрипция при стайна температура. RT-блокерът да се отделя от RT ензимите при 50°С. Опаковка до 200 реакции. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1089,52 Номер на обособената позиция: 107 Наименование: 107. Реактиви и консумативи за ДНК секвениране на апарат GeXP (Bеckman-Coultier) 107.1 8-канален капилярен арей - размери на един канал от капилярния арей диаметър 75 µm; дължина 33 см; приложим за ДНК секвениране, фрагментен анализ и генна експресия, съвместим със система за генетичен анализ GeXP. 107.2 Гел за 8-канален капилярен арей за ДНК секвениране, фрагментен анализ и генна експресия, съвместим със система за генетичен анализ GeXP, опаковка до 10 m 107.3 Набор за секвениране с белязани стоп дидезоксирибонуклеотиди, съвместим с 8-канален капилярен арей за ДНК секвениране със система за генетичен анализ GeXP, достатъчен за 96 реакции. Наборът да съдържа: DTCS Quick Start Master Mix, pUC18 Control Template, 47 Sequencing Primer - 1.6pmol/μL или 1.6μM, Glycogen 20 mg/mL), Mineral Oil, Sample Loading Solution (SLS). Наборът да съдържа контролна проба и контролен праймер за секвенционна реакция. 107.4. Буфер за разделяне съвместим с набор за секвениране за 8-канален капилярен арей за ДНК секвениране със система за генетичен анализ GeXP, флакон с капкомер - опаковка до 30 мл 107.5Буфер за нанасяне на проби за секвениране и фрагментен анализ и генна експресия със система за генетичен анализ GeXP, опаковка до 6.0 ml 107.6 Набор с магнитни частици за пречистване на PCR продукти след секвениране - обем: 8 ml; достатъчен за 800 пречиствания със система за генетичен анализ GeXP. 107.7. Набор с магнитни частици за пречистване на PCR продукти преди секвениране - обем: 5 ml; достатъчен за 140 пречиствания със система за генетичен анализ GeXP. 107.8. Микротитърни плаки 96- ямкови, от полистирен с плоско дъно; обем >300µl, със система за генетичен анализ GeXP. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции (номенклатурни единици), съдържащи се в обособената позиция, в противен случай офертата му няма да бъде разгледана. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 25382,48 Номер на обособената позиция: 108 Наименование: 108. Консумативи за секвенатор ABI 3130xl (Life technologies) 108.1. Полимер за капилярен секвенатор ABI 3130xl, POP-7 TM Performance Optimized Polymer, опаковка до 3.5ml. 108.2. HI-DI Formamide, опаковка до 25ml. 108.3. 3130 xl and 3100 Capillary Array, 16 x 50 cm Capillaries. 108.4. 310 and 31xx Running Buffer, 10X, опаковка до 25 ml Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции (номенклатурни единици), съдържащи се в обособената позиция, в противен случай офертата му няма да бъде разгледана. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 7640 Номер на обособената позиция: 132 Наименование: 132. Разлети среди за диференциране на чревни бактерии, 132.1. МакКонки агар, разлята стерилна среда за култивиране на бактерии- 90мм петри 132.2. Левин агар, разлята стерилна среда за култивиране на бактерии- 90мм петри 132.3. Кристензен агар с урея за доказване продукция на ензим уреаза от микроорганизми, епруветки 6 мл 132.4. Дезоксихолат-цитрат лактоза агар, суха хранителна среда, опаковки до 100 гр., селективна за изолиране и диференциране на чревни бактерии, със сертификат 132.5. Селенитов бульон, суха субстанция, опак. 100 гр. 132.6. Кристенсен-бульон с урея, епруветки по 6 мл, опаковани по 20 епруветки в кутия 132.7. Среда за определяне на декарбоксилаза на L-Орнитин в ампули до 1.5 мл. 132.8. Среда за определяне декарбоксилаза на L-лизин, амп 1,5 мл. 132.9. Среда за определяне декарбоксилаза и дeхидрoлаза на L-аргинин, амп. 1,5 мл. 132.10. Клиглер агар, кутия до 20 епруветки 10 мл. 132.11. Желатина с обикновен бульон, епруветки по 8 мл. 132.12. Симонс-цитрат агар, епруветки 7 мл. 132.13. Нитратен бульон епр. 4 мл.опакована в кутии до 20 епруветки 132.14. Мляко с метиленблау, в епруветки по 8 мл, опаковани по 20 епруветки в кутия 132.15. Васерблау-фенолрот агар,банки дo 500 мл. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции (номенклатурни единици), съдържащи се в обособената позиция, в противен случай офертата му няма да бъде разгледана. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1835,60 Номер на обособената позиция: 133 Наименование: 133. Сухи субстанции- среди за диференциране на чревни бактерии 133,1 ЕНДО агар, суха хранителна среда, опаковки до 100 гр., за изолиране и диференциране на чревни бактерии, със сертификат 133,2. Клиглер-суха хранителна среда, опакована до 100 г 133,3 Субстанция за приготвяне на среда Левин за изолиране и диференциране на чревни бактерии, банка до 100 г 133,4 Макконки агар, суха хранителна среда, опаковки до 100 гр., за изолиране и диференциране на чревни бактерии, със сертификат Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции (номенклатурни единици), съдържащи се в обособената позиция, в противен случай офертата му няма да бъде разгледана. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 387,80 Номер на обособената позиция: 135 Наименование: 135. Готови разтвори на въглехидрати за микробиологична диагностика 135.1. Гликоген 1% епр. 4 мл.опакована в кутии до 20 епруветки 135.2. Дулцит 1%, ампули до 1,5 мл., опакована в кутии до 20 епруветки 135.3. Декстроза 1% епр. 4 мл.опакована в кутии до 20 епруветки 135.4. Захароза 1% епр. 4 мл.опакована в кутии до 20 епруветки 135.5. Ксилоза 1% епруветки, 4 мл 135.6. Малтоза 1% епр. 4 мл.опакована в кутии до 20 епруветки 135.7. Рамноза 1% епруветки, 4 мл. 135.8. Рафиноза 1% епруветки, 4 мл. 135.9. Салицин 1% епруветки, 4 мл 135.10. Сорбит 1% епруветки, 4 мл 135.11. Трехалоза 1% епр. 4 мл.опакована в кутии до 20 епруветки Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции (номенклатурни единици), съдържащи се в обособената позиция, в противен случай офертата му няма да бъде разгледана. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 889 Номер на обособената позиция: 162 Наименование: 162. Tест ленти за антибиотична чувствителност чрез дифузионен метод 162.1.МИК тест ленти Ампицилин 0.016-256 мг./мл., тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, импрегнирани с концентрационен градиент на ампицилин, опаковка до 10 лентички, опаковани в отделни блистери 162.2. МИК тест ленти Амоксицилин/Клавувалнова киселина (2/1) 0,016 – 256 µg/ml., тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, импрегнирани с концентрационен градиент на амоксицилин-клавуланат, опаковка до 10 лентички, опаковани в отделни блистери 162.3. МИК тест ленти Азитромицин 0.016-256 мг./мл., тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, импрегнирани с концентрационен градиент на азитромицин, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр. 162.4. МИК тест ленти Ванкомицин 0,016 – 256 µg/ml тънки, пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент 0.016 - 256 на Ванкомицин , опаковка до 10 лентички в блистер. 162.5. МИК тест ленти Гентамицин 0,016 – 256 µg/ml, тънки пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент 0.016 - 256 на гентамицин , опаковка до 10 лентички в блистер. 162.6. МИК тест ленти Доксициклин 0,016 – 256 µg/ml, тънки пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент 0.016 - 256 на Доксициклин , опаковка до 10 лентички в блистер. 162.7. МИК тест ленти Ертапенем тънки, пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент на Ертапенем, опаковка до 30 лентички в блистери по 10 бр. 162.8. МИК тест ленти Еритромицин тънки, пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент на Еритромицин , опаковка до 10 лентички в блистер. 162.9. МИК тест ленти Имипенем 0,002 – 32 µg/ml тънки, пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент на Имипенем, опаковка до 30 лентички в блистери по 10 бр. 162.10. МИК тест ленти Клиндамицин 0,016 – 256 µg/ml тънки, пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент на Клиндамицин , опаковка до 10 лентички в блистер. 162.11. МИК тест ленти Колистин тънки, пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент 0.016 - 256 µg/mL на Колистин , в блистери до 10 бр. 162.12. МИК тест ленти Левофлоксацин 0,002 – 32 µg/ml, тънки пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент 0,002 – 32 µg/ml на Левофлоксацин , в блистери до 10 бр. 162.13. МИК тест ленти Линезолид тънки, пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент 0.016 - 256 µg/mL на Линезолид , в блистери до 10 бр. 162.14. МИК тест ленти Меропенем тънки, пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент на Меропенем , опаковка до 30 лентички в блистери по 10 бр. 162.15. МИК тест ленти Метронидазол тънки, пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент 0.016 - 256 µg/mL на Метронидазол, в блистери до 10 бр. 162.16. МИК тест ленти Пеницилин G (Бензилпеницилин) тънки, пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент 0.002 - 32 µg/mL на Пеницилин G, опаковка до 10 лентички в блистер. 162.17. МИК тест ленти Рифампицин 0,002 – 32 µg/ml тънки, пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент на Рифампицин , опаковка до 10 лентички в блистер. 162.18. МИК тест ленти Стрептомицин 0,064 – 1024 µg/ml, тънки, пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент наСтрептомицин 0,064 – 1024 µg/ml , опаковка до 10 лентички в блистер. 162.19. МИК тест ленти Тейкопланин тънки, пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент 0.016 - 256 µg/mL на Тейкопланин , в блистери до 10 бр. 162.20. МИК тест ленти Trimethoprim/Sulfomethoxazol (1/19) 0,002 – 32 µg/ml, тънки пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент 0,002 – 32 µg/ml на Trimethoprim/Sulfomethoxazol , в блистери до 10 бр. 162.21. МИК тест ленти Цефотаксим тънки, пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент на Цефотаксим 0,002-32 µg/мл, опаковка до 30 лентички в блистери по 10 броя. 162.22. МИК тест ленти Цефиксим 0.016-256 мг./мл., тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, импрегнирани с концентрационен градиент на цефиксим опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр. 162.23. МИК тест ленти Цефтриаксон 0.002-32 мг./мл., тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, импрегнирани с концентрационен градиент на цефтриаксон, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр. 162.24. МИК тест ленти Цефтазидим 0.016-256 мг./мл., тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, импрегнирани с концентрационен градиент на цефтазидим, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр. 162.25. МИК тест ленти Ципрофлоксацин 0.002-32 мг./мл., тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, импрегнирани с концентрационен градиент на ципрофлоксацин, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр. 162.26. МИК тест ленти Флуконазол 0.016-256 мг./мл., тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, импрегнирани с концентрационен градиент на флуконазол, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр. 162.27. МИК тест ленти Хлорамфеникол 0,016 – 256 µg/ml, тънки пластични лентички, импрегнирани с концентрационен градиент 0,016 – 256 µg/ml на Хлорамфеникол , в блистери до 10 бр. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции (номенклатурни единици), съдържащи се в обособената позиция, в противен случай офертата му няма да бъде разгледана. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 4868,60 Номер на обособената позиция: 166 Наименование: 166.1. Вакуумна епруветка - за серум и серологични изследвания с гел и клот актватор, 5 ml. 166.2. Вакуумна епруветка - за серологични изследвания без гел с клот актватор, 5 ml. 166.3. Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвен серум с гел сепаратор, пластмасова, стерилна Опак. до 100 бр. Обем 4 ml. 166.4. Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвен СЕРУМ, пластмасова, без гел с клот активатор, опак. до 100 бр. Обем 4 ml. 166.5. Вакуумна епруветка - К2Е 5,4 мг (съдържат EDTA) с обем 3ml 166.6. Вакутейнери с гел за разделяне на мононуклеарни клетки от цяла кръв, размер на епруветките 16x125 mm, обем 8 ml. Антикоагулант - sodium heparin, да съдържа фикол - 2 ml. IVD сертифицирани 166.7. Вакуумна епруветка за затворена система за вземане на венозна кръв, пластмасова, стерилна, с натриев или литиев хепарин, 13 х 75 мм, обем 4 мл 166.8. Микроепруветка за вземане на периферна кръв за анализ на кръвен серум с гел сепаратор, пластмасова, стерилна 166.9. Микроепруветка за вземане на периферна кръв с хепарин , пластмасова, стерилна 166.10. Игли за Вакуумна епруветка с предпазител 21G , дължина на иглата 1 1/4" 166.11. Игли за Вакуумна епруветка с предпазител 21G x 1 1/2", 0,80х38 мм 166.12. Стерилни игли тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени със система за необратимо заключване при изваждане на иглата, 21 G, 3/4" х 7 инча маркуч Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции (номенклатурни единици), съдържащи се в обособената позиция, в противен случай офертата му няма да бъде разгледана. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1869,30 Номер на обособената позиция: 176 Наименование: 176. Пипети за еднократна употреба 176.1. Пастьорови пипети, пластмасови, 1,5 мл., с градуировка през 0.1мл, стерилни, тънък профил, индивидуално опаковани 176.2. Пастьорови пипети, пластмасови, 2 мл., с градуировка през 0.5мл. стерилни, индивидуално опаковани. 176.3. Пастьорови пипети, пластмасови, 7,5-8 мл., с градуировка, стерилни, индивидуално опаковани. 176.4. Пастьорови пипети пластмасови, 10 мл., без градуировка 176.5. Стерилни серологични пипети; 2 мл; цветнo градуирани през 0.1мл, индивидуално опаковани, кристален полистирен; точност 98%; без остатъчна задръжка на течност;предимство е наличие на минусова градуировка, увеличаваща замервания обем 176.6. Серологични пипети,10 мл, стерилни, градуировка 1/100; индивидуално опаковани; полипропилен; без остатъчна задръжка на течност; предимство е наличие на минусова градуировка, увеличаваща замервания обем Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции (номенклатурни единици), съдържащи се в обособената позиция, в противен случай офертата му няма да бъде разгледана. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1150,83 Номер на обособената позиция: 178 Наименование: 178. Автоматични пипети и диспенсери 178.1. Автоматична лабораторна пипета. -обем – 0,1-2,5µl -4-цифров дисплей -нагласяне през – 0,001µl -допустима систематична грешка при макс. обем <1,4% -допустима систематична грешка при мин. обем <48% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf 178.2. Автоматична лабораторна пипета. -обем – 0,5-10µl -нагласяне през – 0,01µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. обем <1% -допустима систематична грешка при мин. обем <8% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf 178.3. Автоматична лабораторна пипета. -обем –10-100µl -нагласяне през – 0,1µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. обем <0,8% -допустима систематична грешка при мин. обем <3% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf 178.4. Автоматична лабораторна пипета. -обем – 20-200µl -нагласяне през – 1µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. Обем <0.6% -допустима систематична грешка при мин. обем <2.5% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf, 178.5. Автоматична лабораторна пипета. -обем – 30-300µl -нагласяне през – 1µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. Обем <0.6% -допустима систематична грешка при мин. обем <2.5% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf, 178.6. Автоматична лабораторна пипета. -обем – 100-1000µl -нагласяне през – 1µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. Обем <0.6% -допустима систематична грешка при мин. обем <3% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf, Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции (номенклатурни единици), съдържащи се в обособената позиция, в противен случай ще офертата му няма да бъде разгледана. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1800 Номер на обособената позиция: 185 Наименование: Статив за автоматични пипепи съвместим с пипети Eppendorf Research, да събира минимум 6 броя пипети Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 300 Номер на обособената позиция: 189 Наименование: Усилена крепирана хартия, устойчива при стерилизация с пара и на температура 121 и 134 градуса по Целзий за 20 и 18 мин респ., водонепропусклива, дишаща, нестерилна, но изпълнява функцията на стерилна бариерна система за микроорганизмите; произведена от нетъкани целулозни фибри и влакна с повишена механична устойчивост. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 508 Номер на обособената позиция: 191 Наименование: 191. Ръкавици 191.1. Ръкавици латексови без талк, нестерилни, размер S 191.2. Ръкавици латекс нестерилни без талк, размер М 191.3. Ръкавици латексови без талк, нестерилни, размер L 191.4. Ръкавици латексови с талк - размер M 191.5. Ръкавици за преглед- НИТРИЛОВИ, размер S 191.6. Ръкавици за преглед- НИТРИЛОВИ, размер М Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции (номенклатурни единици), съдържащи се в обособената позиция, в противен случай офертата му няма да бъде разгледана. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2460,54

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: Участникът трябва да отговаря на следните условия съгласно чл.97 ал.5 от ППЗОП във връзка с чл.54 ал.1 т.1-5 и 7 от ЗОП: 1. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 2. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 3. Да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 4. Да не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 5. Да не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6. Да е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 7. Да не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Специфични основания съгласно националното законодателство Участникът не трябва да е регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Участникът не трябва да е свързано лице с друг участник в процедурата по смисъла на чл.101 ал.11 от ЗОП

Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: На основание чл.60 от ЗОП, участникът да има разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава или да отговаря на условията на чл.77, ал.2 от ЗМИ. Това изискване се отнася само за участници, които оферират обособени позиции № 78,79,80. Доказва се с попълване на декларацията за съответствие с критериите за подбор, като се посочва дата на издаване на документа, като се посочва: номер, дата на издаване и обхват.

Икономическо и финансово състояние: Няма

Технически и професионални способности: На основание чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП, всеки участник трябва да има внедрена система за управление на качеството от серията ISO 9001:20хх или еквивалентна с обхват, сходен с предмета на поръчката, а именно: търговия с медицински изделия. Доказва се с попълване на декларацията за съответствие с критериите за подбор, като се посочват: номер, дата на издаване, дата на валидност и обхват на сертификата. Забележка: 1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 2. В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. 3. В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните следва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице същият представя копие на документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, партньорът, който представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между тях и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 5. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в декларацията за съответствие с критериите за подбор (Образец №3), когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с

увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

защитени работни места

Критерий за възлагане:

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели

[] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите

[x] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Срок за получаване на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 13/03/2018 Час: (чч:мм) 16:00

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 30/06/2018 Час: (чч:мм) 16:00

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг)14 /03/2018 Час: 09:30

Място на отваряне на офертите: гр. София, бул. Янко Сакъзов 26, ет.4, стая 422

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми: [x] Да [] Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо:n/a Част от посочените консумативи са финансирани по Проект "EMERGE: Efficient response to highly dangerous and emerging pathogens at EU level" (Joint Action (JA), CHAFEA n° 677 066)

Друга информация (когато е приложимо): Всяка оферта трябва да съдържа минимум: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата. 2. Попълнена оферта (желателно е да се ползва приложения Образец №1), която съдържа: 2.1. Място на изпълнение на поръчката; 2.2. Срок на валидност на офертата; 2.3. Заявление, че поръчката ще се изпълнява при стриктно спазване на всички изисквания, заложени в Техническата спецификация. 2.4. Декларация за приемане условията в проекта на договор; 2.5. Начин на плащане. 2.6. Декларация за ползване на подизпълнители; 2.7. Срок на изпълнение на договора; 2.8. Срок на доставка; 2.9. Описание на предлаганите стоки- 2.9.1. Таблица за техническо съответствие 2.9.2. Декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕС /за диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия. Това изискване се отнася само за участници, които оферират обособени позиции № 78,79,80. 2.9.3. Декларация, че за съответното медицинско изделие няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните две години. Това изискване се отнася само за участници, които оферират обособени позиции № 78,79,80. 2.9.4. Каталози на фирмите производители – оригинали или копия, с каталожни номера или други еквивалентни документи, от които е видно, че оферирания продукт отговаря на изискванията на Възложителя заложени в техническата спецификация. В представените каталози или други документи не трябва да се съдържат цени. 3. Декларация по чл.97 ал.5 от ППЗОП – Образец №2; 4. Попълнена Декларация за съответствие със заложените критерии за подбор (желателно е да се ползва приложеният Образец №3). 5. Ценово предложение – Образец №4, съдържащо: 5.1. Предлагана единична и обща цена; 5.2. Декларация, че оферираните медицински изделия отговарят на изискванията регламентирани в чл.34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. Това изискване се отнася само за участници, които оферират обособени позиции № 78,79,80. 6. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, когато не е подписана от законен представител на лицето, което прави предложението. 7. Копие на договора за създаване на обединение – ако участникът е обединение.

Условията за изпълнение на поръчката, и изискванията към продуктите са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение №1 и проекта на договора - Приложение №2

Техническото и ценовото предложение се прилагат за всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта. Декларацията за съответствие с критериите за подбор се прилага в един екземпляр, независимо от броя обособени позиции, за които се подава оферта.

Дата на настоящата обява

Дата: (дд/мм/гггг) 06/03/2018

Възложител

Трите имена: (Подпис и печат) [Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм]

Длъжност: [Директор на Национален център по заразни и паразитни болести]