## Sheet1
Образец 3
ФИРМА ПРЕДЛОЖИТЕЛ - наименование, седалище и адрес на управление
ДО НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ, БУЛ. Я. САКЪЗОВ № 26,СОФИЯ,1504
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА - ОБРАЗЕЦ
Обособена позиция | Подпозиция | Наименование и техническа характеристика | Мерна единица | Единична цена без ДДС | Количество до | Сума в лева без ДДС
1 |  | Тестове за доказване на Лаймска болест.
| 1.1. | ELISA тест за доказване на ИгM антитела срещу Borrelia burgdorferi в човешки серум с антигенен екстракт на Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, опаковка до 96 теста. Да съдържа субстрат: тетраметилбензидин. Китът да съдържа в дилуента за пробата RF + IgG сорбент. | тест |  | 5760
| 1.2. | ELISA тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу антигенни екстракти на Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, както и рекомбинантен VlsE антиген от Borrelia burgdorferi sensu stricto, опаковка до 96 теста. Тестът да позволява количествено и полуколичествено отчитане. | тест |  | 4800
| 1.3. | Имуноблот тест за доказване на ИгМ антитела в човешки серум срещу Borrelia burgdorferi, с цялостен антиген - екстракт от Borrelia burgdorferi senso stricto. Да позволява отчитане мануално и през софтуер, опаковка до 32 теста | тест |  | 160
| 1.4. | Имуноблот тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу Borrelia burgdorferi с цялостен антиген - екстракт от Borrelia burgdorferi senso stricto, Да позволява отчитане мануално и през софтуер, опаковка до 32 теста | тест |  | 160
| 1.5. | Имуноблот тест с рекомбинантни антигени, натоварен с техника за отпринтирани антигени, включващи p18, p19, p20, p21, p58, OspC (p25), p39, p83, LBb, LBa, VIsЕ Bg, VIsE Bb, VIsE Ba за доказване на специфични ИгГ антитела с концентриран античовешки ИгГ конюгат, опаковка до 32 теста | тест |  | 320
| 1.6. | Имуноблот тест с рекомбинантни антигени, натоварен с техника за отпринтирани антигени, включващи p39, p41, VlsE от Borrelia burgdorferi, OspC-adv Ba, OspC-adv Bb,OspC-adv Bg за доказване на специфични ИгМ антитела срещу Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, с концентриран античовешки ИгM конюгат, опаковка до 32 теста. | тест |  | 320
Всичко по позиция 1
2 |  | ELISA Тестове за доказване на Кримска Конго хеморагична треска
| 2.1. | ELISA тест за доказване на ИгМ антитела в човешки серум срещу вируса на Кримска Конго хеморагична треска с моноклонални ККХТ антитела. Китът да съдържа всички необходими реактиви и до 12 стрипа по 8 ямки на стрип (общо до 96 теста) Може без СЕ марка. Да съдържа субстрат: тетраметилбензидин. | тест |  | 192
| 2.2. | ELISA тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу вируса на Кримска Конго хеморагична треска с моноклонални ККХТ антитела. Китът да съдържа всички необходими реактиви и до 12 стрипа по 8 ямки на стрип (общо до 96 теста). Може без СЕ марка. Да съдържа субстрат: тетраметилбензидин. | тест |  | 192
Всичко по позиция 2
3 |  | Тестове за доказване на Западно Нилска треска
| 3.1. | ELISA тест за доказване на ИгМ антитела в човешки серум срещу вируса на Западно Нилска треска с екстрахиран гликопротеин Е от мембранна фракция на човешки клетки, пероксидаза-конюгиран анти-човешки ИгМ. Китът да съдържа РФ фактор и ИгГ сорбент. 12 стрипа по 8 чупещи се ямки на стрип (общо до 96 теста). | тест |  | 288
| 3.2. | ELISA тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу вируса на Западно Нилска треска с екстрахиран гликопротеин Е от мембранна фракция на човешки клетки, пероксидаза-конюгиран анти-човешки ИгГ. 12 стрипа по 8 чупещи се ямки на стрип (общо до 96 теста). Тестът да позволява количествено и полуколичествено отчитане. | тест |  | 480
| 3.3. | ELISA avidity тест за доказване авидитета на антителата от клас ИгГ срещу WNV вируса в човешки серум. Китът да съдържа всички необходими реактиви за работа, до 3 калибратора и 96 ямкова плака с натоварен антиген от екстрахиран гликопротеин Е от мембранната фракция на човешки клетки (общо до 96 теста). | тест |  | 96
Всичко по позиция 3
Специфични диагностични тестове за Западнонилска треска
4 | 4.1 | ELISA готов наборен кит за детекция на антитела от клас ИгМ срещу вируса на Западно Нилска треска в човешки серум. Методът да се базира на принципа на IgM-capture методология с рекомбинантен антиген. Китът да съдържа до 96 ямки. | тест |  | 192
| 4.2 | ELISA готов наборен кит за детекция на антитела от клас ИгГ срещу вируса на Западно Нилска треска в човешки серум. Плаката да е натоварена с рекомбинантен антиген. Китът да съдържа до 96 ямки. | тест |  | 192
Всичко по позиция 4
5 | 5.1 | ELISA готов наборен кит за детекция на антитела от клас ИгМ срещу вируса на Западно Нилска треска при коне. Методът да се базира на принципа на IgM-capture методология и да съдържа пероксидаза-конюгирано моноклонално антитяло срещу Е-протеина на вируса на ЗНТ. Китът да съдържа до 96 ямки. | тест |  | 192
| 5.2 | ELISA готов наборен кит за детекция на антитела срещу вируса на Западно Нилска треска при птици, коне, хора и др. Методът да се базира на принципа на блокираща методология и да съдържа пероксидаза-конюгирано моноклонално антитяло срещу Е-протеина на вируса на ЗНТ. Китът да съдържа до 96 ямки. | тест |  | 480
Всичко по позиция 5
6 |  | Тестове за доказване на хеморагична треска с бъбречен синдром
| 6.1 | ELISA тест за доказване на ИгМ антитела в човешки серум срещу хантавируси с антигени от рекомбинантни нуклеокапсидни протеини от щамове Dobrava, Puumala, Hantaan. Китът да съдържа всички необходими реактиви и 12 стрипа по 8 чупещи се ямки на стрип (общо до 96 теста). Да съдържа субстрат: тетраметилбензидин. Китът да съдържа в дилуента за пробата RF + IgG. | тест |  | 288
| 6.2 | ELISA тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу хантавируси с антигени от рекомбинантни нуклеокапсидни протеини от щамове Dobrava, Puumala, Hantaan. Китът да съдържа всички необходими реактиви и 12 стрипа по 8 чупещи се ямки на стрип (общо до 96 теста). Да съдържа субстрат: тетраметилбензидин. Китът да позволява количествено и полуколичествено отчитане. | тест |  | 288
| 6.3 | Имуноблот за доказване на антитела от клас ИгM в човешки серум срещу хантавируси, съдържащ набор антигени улавящи антитела срещу PUUV, DOBV, HTNV, SEOV, SNV, ANDV поотделно. Китът да съдържа до 16 отделни тест ленти с отпечатани антигени. Да може да се отчита през специализиран софтуер и мануално. | тест |  | 80
| 6.4 | Имуноблот за доказване на антитела от клас ИгГ в човешки серум срещу хантавируси, съдържащ набор антигени улавящи антитела срещу PUUV, DOBV, HTNV, SEOV, SNV, ANDV поотделно. Китът да съдържа до 16 отделни тест ленти с отпечатани антигени. Да може да се отчита през специализиран софтуер и мануално. | тест |  | 80
Всичко по позиция 6
7 |  | Тестове за доказване на кърлежов енцефалит
| 7.1 | ELISA тест за доказване на ИгМ антитела в човешки серум срещу вируса на Кърлежовия енцефалит с пречистен протеин от щам "К23" TBE вирусен антиген и анти-човешки антитела от клас ИгМ маркирани с пероксидаза. 12 стрипа по 8 чупещи се ямки на стрип (до 96 теста). Китът да съдържа в дилуента за пробата RF + IgG. | тест |  | 288
| 7.2 | ELISA тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу вируса на Кърлежовия енцефалит с пречистен протеин от щам "К23" TBE вирусен антиген и анти-човешки ИгГ антитела маркирани с пероксидаза. 12 стрипа по 8 чупещи се ямки на стрип (общо до 96 теста). Китът да позволява количествено и полуколичествено отчитане. | тест |  | 288
| 7.3 | ELISA avidity тест за доказване авидитета на антителата от клас ИгГ срещу ТВЕ вируса в човешки серум. Китът да съдържа всички необходими реактиви за работа и 96 ямкова плака с натоварен антиген от пречистени вирусни протеини и до 3 калибратора. | тест |  | 192
Всичко по позиция 7
8 |  | Имунофлуоресцентни Тестове за арбовирусни трески
| 8.1 | Имунофлуоресцентен тест за доказване на ИгМ антитела в човешки серум срещу 6 вируса поотделно - Зика вирус, Чикунгуня вирус и Денга вируси типове 1 - 4. Китът да съдържа до 10 стъкла с до 5 полета на всяко. Без CE марка! | тест |  | 50
| 8.2 | Имунофлуоресцентен тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу 6 вируса поотделно - Зика вирус, Чикунгуня вирус и Денга вируси типове 1 - 4. Китът да съдържа до 10 стъкла с до 5 полета на всяко. Без CE марка! | тест |  | 50
| 8.3 | Имунофлуоресцентен тест за доказване на ИгМ антитела в човешки серум срещу флавивируси - вирус на кърлежов енцефалит, вирус на Западно-нилска треска, Японски кърлежов енцефалит, Жълта треска и Денга вируси типове 1 - 4. Китът да съдържа до 10 стъкла с до 5 полета на всяко. | тест |  | 50
| 8.4 | Имунофлуоресцентен тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу флавивируси - вирус на кърлежов енцефалит, вирус на Западно-нилска треска, Японски кърлежов енцефалит, и Денга вируси типове 1 - 4. Китът да съдържа до 10 стъкла с до 5 полета на всяко. | тест |  | 50
Всичко по позиция 8
9 |  | ELISA тестове за Zika вирус
| 9.1 | ELISA тест за доказване на ИгМ антитела в човешки серум срещу Зика вирус със специфичен NS1 антиген и редуцирана кръстосана реактивност с други флави вируси. Китът да съдържа РФ фактор и ИгГ сорбент. 12 стрипа по 8 чупещи се ямки на стрип (общо до 96 теста). Без CE марка! | тест |  | 288
| 9.2 | ELISA тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу Зика вирус. със специфичен NS1 антиген и редуцирана кръстосана реактивност с други флави вируси. Китът да съдържа 12 стрипа по 8 чупещи се ямки на стрип (общо до 96 теста). Без CE марка! | тест |  | 288
Всичко по позиция 9
ELISA тестове за Anaplasma phagocytophilum
10 |  | ELISA тест за доказване на ИгМ и ИгГ антитела срещу Anaplasma phagocytophilum в човешки серум, да съдържа човешки щам, култивиран на клетъчна линия. Опаковка до 96 теста | тест |  | 480
Всичко по позиция 10
ELISA тест за доказване на вируса на лимфоцитарния хориоменингит
11 |  | ELISA тест за откриване на човешки антитела срещу вируса на лимфоцитарния хориоменингит. Да съдържа биотин и стрептавидин конюгат. Опаковка до 96 теста. | тест |  | 192
Всичко по позиция 11
Диагностични тестове за лайшманиоза
12 |  | Имунохроматографски бърз тест за висцерална лайшманиоза: да се изпълнява с периферна или венозна кръв или серум. Тест-наборът да може да се транспортира и съхранява при температура на въздуха до 30°С. Резултатите да стават известни до 20 минути, да открива антитела срещу рекомбинантен rK39 антиген от Leishmania spp. | тест |  | 240
Всичко по позиция 12
13 |  | ELISA тестове за лайшманиоза IgG: ELISA тест набор, с до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки, за количествено имуноензимно определяне на IgG антитела срещу Leishmania в човешки серум. Чувствителност и специфичност не по-малко от 95%. Максимум 4 контроли. Изпълнение в рамките на 1 час. Технически изисквания: Наличие на сертификат за качествен контрол на продуктите в набора. Критерии за валидност на реакцията. | тест |  | 1440
Всичко по позиция 13
14 |  | Имунохроматографски бърз тест за малария (Malaria MBPan) за откриване и идентифициране на видовете P.falciparum, P.malariae, P.vivax, P.ovale: да се изпълнява с кръв. Индивидуално опаковани тестове. Резултатите да стават известни до 20 минути. Чувствителност 98%, специфичност 100%, до 25 теста в опаковка. | тест |  | 250
Всичко по позиция 14
15 |  | ELISA Кит за количествено определяне на човешки TSLP в серум, плазма, тъканни хомогенати, супернатанти на клетъчни лизати и други биологични течности. Диапазон на детекция 31.2 pg/ml- 2000 pg/ml. | тест |  | 96
Всичко по позиция 15
16 |  | ELISA за определяне на човешки еозинофилен катионен протеин (ECP). Кит, предназначен за количествено определяне на човешки еозинофилен катионен протеин в серум, плазма или други биологични течности. Да съдържа 7 калибратори и област на детекция 0,78 ng/ml - 50 ng/ml. Предназначен за научно-изследователски цели. | тест |  | 96
Всичко по позиция 16
17 |  | ELISA кит за определяне на цитокини в човешки серум.
| 17.1 | ELISA кит за определяне на IL-4 в човешки серум. | тест |  | 96
| 17.2 | ELISA кит за определяне на IFN γ в човешки серум. | тест |  | 96
Всичко по позиция 17
18 |  | Китове за маларийни плазмодии
| 18.1 | Кит за детекция на паразити от род Plasmodium в ДНК, екстрахирана от цяла кръв, като едновременно с това да позволява откриване присъствието на вида P. falciparum. Да съдържа полимераза, праймери и PCR микс под формата на лиофилизат. Да съдържа вътрешна контрола за процесите на екстракция и амплификация. Да е от типа "готов за употреба", да притежава СЕ марка, да се съхранява при стайна температура. | тест |  | 96
| 18.2 | Кит за типизиране на маларийни плазмодии ( Plasmodium malariae, P. ovale и P. vivax) в ДНК, екстрахирана от цяла кръв. Да съдържа полимераза, праймери и PCR микс. Да съдържа вътрешна контрола за процесите на екстракция и амплификация. Да е от типа "готови за употреба", да притежава СЕ марка. | тест |  | 96
Всичко по позиция 18
Китове за молекулярно-биологични анализи
19 |  | Набор за изолиране на ДНК от насекоми - Наборът да е подходящ за изолиране на геномна и митохондриална ДНК от насекоми. - Наборът да е достатъчен за 50 изолирания. - Наборът да съдържа епруветки с перли за разрушаване на телата на насекомите - Наборът да съдържа 50 събирателни колонки - Наборът да не съдържа замърсители и ензимни инхибитори. - Цялата процедура по изолирането да отнема до 60 минути. | тест |  | 100
Всичко по позиция 19
20 |  | Набор за изолиране на ДНК - Наборът да е подходящ за изолиране на геномна ДНК от свежа кръв; съсирена кръв; тъкан; телесни течности; костен мозък; серум; телесни течности и др. - Наборът да е достатъчен за 50 изолирания. - Наборът да съдържа 50 събирателни колонки - Наборът да не съдържа замърсители и ензимни инхибитори. - Цялата процедура по изолирането да отнема до 60 минути. | тест |  | 100
Всичко по позиция 20
21 |  | Набор за пречистване на намножени чрез полимеразна верижна реакция продукти • Наборът да е достатъчен за 200 пречиствания. • Пречистването с този набор да не изисква фенолно/хлороформно изолиране. • Пречистването на PCR продукта да се осъществява в рамките на 10 мин. • Наборът да работи с колонки. | тест |  | 200
Всичко по позиция 21
Ензими и реактиви за молекулярна биология
22 |  | Протеиназа К - Концентрация 20 мг/милилитър - Ензимът да показва стабилност и в широки граници на pH - Активността на ензима при 37 °С да е 600 U/ml - Молекулно тегло на ензима 18 kDa - Ензимът да е в опаковка от 10 ml | милилитър |  | 30
Всичко по позиция 22
23 |  | Човешки рекомбинантен лизозим, активност 100 000 Е/мг белтък. Суха лиофилизирана субстанция | грам |  | 10
Всичко по позиция 23
24 |  | Термостабилна, рекомбинантна ДНК Taq полимераза - Определена чистота над 90%. - Без ендонуклеазна, РНК-азна и протеазна активност; - Да съдържа 10х реакционен буфер и 20 мМ MgCl2 - Опаковка не по-малка от 500 единици с концентрация до 5 единици на микролитър; - Удължаване на репликона 3–10 kb/minute | единици |  | 5500
Всичко по позиция 24
25 |  | Молекулен ДНК маркер 100-1000bp; да съдържа ивици равняващи се на 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 базови двойки 0,05 μg/μl (комплект от 25 μg маркер и loading dye), опаковка до 1 мл | милилитър |  | 2
Всичко по позиция 25
26 |  | Молекулен ДНК маркер 100-1500 базови двойки, да съдържа ивици равняващи се на 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 базови двойки, като подсиленa да бъдe ивицата 500 базови двойки, опаковка до 600 микролитра | микролитър |  | 600
Всичко по позиция 26
27 |  | Kомплект дезоксинуклеотид-трифосфати- dATP, dTTP, dGTP, dCTP (dNTP), сертифицирани за PCR; всеки dNTP да е окомплектован в отделна епруветка в концентрация минимум 100 милимол/Л и количество до 100 микромола; чистота на всеки dNTP; минимум 99.2%; без РНаза, ДНаза. | микромол |  | 400
Всичко по позиция 27
28 |  | Вода за молекулярна биология, DNase-, RNase- free, DNA-free, подходяща за всички видове PCR, разфасовка до 500 мл | милилитър |  | 500
Всичко по позиция 28
29 |  | Обратна транскриптаза (рекомбинантна), която синтезира комплементарна ДНК верига от едноверижни РНК и ДНК вериги или РНК:ДНК хибрид. Да има завишена термална стабилност, да бъде окомплектована с необходимия реакционен буфер. Дължина на крайния продукт не по-малко от 10- 12 килобази. Концентрация 200 U⁄µl. | Единици |  | 40000
Всичко по позиция 29
30 |  | Обратна транскриптаза M-MLV, която синтезира комплементарна ДНК верига от едноверижни РНК и ДНК вериги или РНК:ДНК хибрид. Оптимална ензимна активност при 37°C, размер на получения краен продукт не по-малко от 7 килобази. Приложима за синтез на first-strand cDNA и RT-PCR. Да бъде окомплектована с всички необходими реакционни буфери. Концентрация 200 U⁄µl. | Единици |  | 40000
Всичко по позиция 30
31 |  | ДНК маркер, който да позволява ориентировъчно да се определи концентрацията на PCR продукта | микролитър |  | 400
Всичко по позиция 31
32 |  | Рестриктазен ензим RSA I (комплект ензим с буфер) концентрация 10 единици/μl; опаковка от 1,000 единици | единици |  | 1000
Всичко по позиция 32
33 |  | Рестриктазен ензим Hae III (комплект ензим с буфер) концентрация 10 единици/μl; опаковка от 10,000 единици | единици |  | 10000
Всичко по позиция 33
34 |  | Рестриктазни ензими
| 34.1 | Рестриктазен ензим Apa I, окомплектован с 10х реакционен буфер и BSA | единици |  | 5000
| 34.2 | Рестриктазен ензим Asc I, окомплектован с 10х реакционен буфер и BSA | единици |  | 5000
| 34.3 | Рестриктазен ензим Xba I, окомплектован с 10х реакционен буфер и BSA | единици |  | 500
Всичко по позиция 34
Китове за екстрахиране и молекулярна биология
35 |  | Набор за ръчно изолиране на бактериална ДНК от кърлежи, от кръв и от тъкани от животински материали, клетки, бактерии, дрожди, вируси, насекоми - Да работи на принципа на изолиране с колонки със силициева мембрана за захващане на ДНК; - Да включва Протеиназа К; - Количеството пробен материал да е 80-100 мкл течност и 20-25 мг тъкан; - Елуиращият обем да е 100-200 мкл; - Максимален добив на ДНК след изолиране 30-40 мкг; - Да позволява пречистване в рамките на 20 минути; - Изолираната ДНК да е с качество, позволяващо realtime PCR детекция с висока чувствителност (5 бактериални копия/PCR рекция), - Да има разработен от производителя протокол за пречистване на ДНК от кърлежи. Опаковка до 250 реакции (теста) | тест |  | 1500
Всичко по позиция 35
36 |  | Готов кит за полимеразно-верижни реакции, перли, съдържащи рекомбинантна Taq полимераза, дезоксинуклеотид-трифосфати и буфер, до 96 реакции, за обем 200 µl, епруветки с индивидуално капаче | тест |  | 960
Всичко по позиция 36
37 |  | Набор за ръчно изолиране на вирусна РНК от телесни течности, тъкани, насекоми; - Да работи на принципа на изолиране с колонки със силициева мембрана; - Количеството пробен материал да е минимум 140 мкл; - Елуиращият обем да е 50 мкл; - Да позволява пречистване в рамките на 20 минути; - Изолираната РНК да е с качество, позволяващо конвенционален и realtime PCR детекция - Лизиращият буфер да е подходящ за инактивиране на алфа-, буня-, фило- и флавивируси. - Опаковка до 250 изолирания. | тест |  | 1500
Всичко по позиция 37
38 |  | Набор за намножаване на вирусна РНК чрез едностъпкова система за RT-PCR Наборът да включва следните компоненти: - qScript едностъпкова обратна транскриптаза, оптимизирана 20 x рекомбинантна M-MLV - Мастър миксът да включва реакционен буфер, MgCl2, dNTPs, AccuStart Taq ДНК полимераза, съдържаща моноклонални антитела - Референтно багрило ROX - Да бъде стабилен за 1 година при -20°C - Опаковка до 100 реакции | 1 реакция |  | 1500
Всичко по позиция 38
39 |  | Набор за синтез на copy DNA с висока специфичност и дължина на крайния продукт минимум 5 килобази, да съдържа 2x реакционен буфер, включващ oligo(dT)20, random hexamers, MgCl2 и dNTPs. Ензими - обратна транскриптаза и рекомбинантен рибонуклеазен инхибитор и RNase H. Обем на реакцията 20µl. Синтезираният сDNA продукт да е директно приложим за Real Time и конвенционален PCR. Оптимална температура 50° C. | 1 реакция |  | 250
Всичко по позиция 39
40 |  | Безвредно флуоресцентно багрило за визуализиране на ДНК и РНК, заместител на етидиевия бромид, за агарозни и полиакриламидни гелове, стабилно при стайна температура, макс. спектър на емитиране около 600 нм, опаковка до 1 ml, под формата на loading dye в концентрация 6Х, съдържащо нетоксичен флуоресцентен реагент и три тракинг багрила: | микролитър |  | 3000
Всичко по позиция 40
41 |  | TBE буфер за агарозна гел електрофореза, 10х концентриран, опаковка до 1 литър | литър |  | 10
Всичко по позиция 41
42 |  | ДНК багрило за нанасяне на проби на агарозен гел, даващо възможност за увеличаване плътността и улеснява процеса на нанасяне на пробата, да съдържа 3 бои за проследяване, 6 х концентрация, опаковка до 5 ml | милилитър |  | 10
Всичко по позиция 42
43 |  | Реактиви и консумативи за ДНК секвениране на апарат GeXP (Bеckman-Coulter)
| 43.1 | 8-канален капилярен арей - размери на един канал от капилярния арей диаметър 75 µm; дължина 33 см; приложим за ДНК секвениране, фрагментен анализ и генна експресия, съвместим със система за генетичен анализ GeXP. | брой |  | 1
| 43.2 | Гел за 8-канален капилярен арей за ДНК секвениране, фрагментен анализ и генна експресия, съвместим със система за генетичен анализ GeXP, опаковка до 10 ml | милилитър |  | 20
| 43.3 | Набор за секвениране с белязани стоп дидезоксирибонуклеотиди, съвместим с 8-канален капилярен арей за ДНК секвениране със система за генетичен анализ GeXP (Beckman Coultier), 96 реакции. Наборът да съдържа контролна проба | тест |  | 196
| 43.4 | Буфер за разделяне на проби - съвместим с набор за секвениране за 8-канален капилярен арей за ДНК секвениране със система за генетичен анализ GeXP; опаковка от 4 бр х 30 мл. | милилитър |  | 240
| 43.5 | 96-ямкови плаки за буфер - плоско дъно; изработени от полистирен; съвместими със система за генетичен анализ GeXP, 100 бр. в опаковка. | брой |  | 100
| 43.6 | 96-ямкови плаки за проби - V-дъно съвместими с PCR апарат; обем на ямките 200 µl; изработени от полипропилен; подходящи за работа със система за генетичен анализ GeXP, 25 бр. в опаковка. | брой |  | 25
| 43.7 | Буфер за нанасяне на проби за секвениране и фрагментен анализ със система за генетичен анализ GeXP, опаковка до 6.0 ml | милилитър |  | 24
| 43.8 | Набор за пречистване на PCR продукти преди секвениране - обем: 8 ml; достатъчен за 800 пречиствания със система за генетичен анализ GeXP. | брой |  | 1
| 43.9 | Набор за пречистване на PCR продукти - обем: 5 ml; достатъчен за 140 пречиствания със система за генетичен анализ GeXP. | брой |  | 3
Всичко по позиция 43
Праймери и сонди
44 |  | Праймери, специфично амплифициращи гена, кодиращ човешки албумин за конвенцинален PCR. • 50 наномола скала; • BioRP пречистени; • до 60 азотни бази всеки праймер • лиофилизирани ALB1 F-(5'-GCT GTC ATC TCT TGT GGG CTG T-3’) -22 бази ALB2 R-(5'-ACT CAT GGG AGC TGC TGG TTC-3’) -21 бази | азотна база |  | 43
Всичко по позиция 44
45 | 45.1 | Праймер 1 за ККХТ до 35 бази, скала на синтез 50нмол, BioPR пречистен CCHF For 5 ‘-GGA GTG GTG CAG GGA ATT TG-3’ | азотна база |  | 20
| 45.2 | Праймер 2 за ККХТ до 35 бази, скала на синтез 50нмол, BioPR пречистен CCHF Rev 5’ –CAG GGC GGG TTG AAA GC-3’ | азотна база |  | 17
| 45.3 | Двойно белязана сонда в 5' с- FAM, а в 3'- с BHQ1 за провеждане на Real-time PCR за ККХТ ; скала на синтез 50 наномола (nmol); BioPR- пречистена 5 ‘-6FAM-CAAGGCAAGTACATCAT-BHQ1-3’ | брой |  | 1
Всичко по позиция 45
46 | 46.1 | Праймер 1 за Добрава хантавирус до 35 бази, скала на синтез 50нмол, BioPR пречистен DOBV For 5 ‘-gAC TCA CCR TCA TCA ATYT ggg T-3' | азотна база |  | 23
| 46.2 | Праймер 2 за Добрава хантавирус до 35 бази, скала на синтез 50нмол, BioPR пречистен DOBV For 5 ‘-gATgCCATgATIgTRTTCCTCAT | азотна база |  | 23
| 46.3 | Двойно белязана сонда в 5' с- FAM, а в 3'- с BHQ1 за провеждане на Real-time PCR за хантавирус Добрава; скала на синтез 50 наномола (nmol); BioPR- пречистена 6FAM-TCTgCCATgCCTgC-BHQ1 | брой |  | 1
Всичко по позиция 46
47 | 47.1 | Праймер 1 за Пумала хантавирус до 35 бази, скала на синтез 50нмол, BioPR пречистен PUUV For 5 ‘-GAR RTG GAC CCR GAT GAC GTT AA-3' | азотна база |  | 23
| 47.2 | Праймер 2 за Пумала хантавирус до 35 бази, скала на синтез 50нмол, BioPR пречистен PUUV For 5 ‘-CCK ggA CAC AYC ATC TgC CAT-3' | азотна база |  | 21
| 47.3 | Двойно белязана сонда в 5' с- FAM, а в 3'- с BHQ1 за провеждане на Real-time PCR за хантавирус Пумала ; скала на синтез 50 наномола (nmol); BioPR- пречистена F-CAACAgACAgTgTCAgCA BHQ1 | брой |  | 1
Всичко по позиция 47
48 |  | Праймери за Флавивируси до 35 бази, скала на синтез 50нмол, BioPR пречистен Flavi1F 5'-GAY YTI GGI TGY GGI IGI GGI RGI TGG -3' Flavi1R 5'-TCC CAI CCI GCI RTR TCR TCI GC-3' Flavi2F 5'-YGY RTI YAY AWC AYS ATG GG -3 Flavi2R 5'-CCA RTG ITC YKY RTT IAI RAA ICC-3' | азотна база |  | 94
Всичко по позиция 48
49 |  | Прймери за Западно нилска треска до 35 бази, скала на синтез 50нмол, BioPR пречистени For1 WNV: 5’- TTG TGT TGG CTC TCT TGG CGT TCT T - 3’ Rev1 WNV: 5’- CAG CCG ACA GCA CTG GAC ATT CAT A- 3’ For2 WNV: 5’- CAG TGC TGG ATC GAT GGA GAG G- 3’ Rev2 WNV: 5’- CCG CCG ATT GAT AGC ACT GGT - 3’ | азотна база |  | 93
Всичко по позиция 49
50 | 50.1 | Праймери за Борелия бургдорфери до 35 бази, скала на синтез 50нмол, BioPR пречистен; FlaB For 5'- CAC CAT GGC TAT TAA TGC TTC AAG A-3' FlaB Rev 5'- TTA AAG CAA TGA CAA AAC ATA TTG AGG-3' | азотна база |  | 52
| 50.2 | Праймери за Борелия бургдорфери до 35 бази, скала на синтез 50нмол, BioPR пречистен; 23 SN1 5`-ACC ATA GAC TCT TAT TAC TTT GAC 23 SC1 5`-TAA GCT GAC TAA TAC TAA TTA CCC 23 SN2 5`-ACC ATA GAC TCT TAT TAC TTT GAC CA 5 SCB 5`-GAG AGT AGG TTA TTG CCA GGG | азотна база |  | 95
Всичко по позиция 50
51 |  | Праймери за CCHF AP92, до 35 бази, скала на синтез 50нмол, BioPR пречистен; AP92-F1: AAT GTG CCG AAC TTG GAC AG AP92-R1: TGC GAC AAG TGC AAT CCC G AP92-F2: ATC AGA TGG CCA GTG CAA CC AP92-R2: ACT CCC TGC ACC ACT CAA TG | азотна база |  | 79
Всичко по позиция 51
52 |  | Праймери за CCHF nested, до 35 бази, скала на синтез 50нмол, BioPR пречистен; F2 – TGG ACA CCT TCA CAA ACT C R3 – GAC AAA TTC CCT GCA CCA F3 – gAA TgT gCA Tgg gTT AgC TC R2 – gAC ATC ACA ATT TCA CCA gg | азотна база |  | 77
Всичко по позиция 52
53 |  | Праймери за типиране на Leishmania ( 50 наномола скала; HPLC пречистени; лиофилизирани) A4F 5'-CGAGACAAGTGTTGAGATGC-3' A4IF 5'-CCAAGAAGGCTAAGCGTGC-3' A4IR 5'-GCCACATGCCTATGTACGGG-3' A4R 5'-GGTCAAGAGCTTACAACACG-3' B4F 5'-GTTGCTCCCTCCTTTGTGC-3' B4IF 5'-GCACAGAACGTGTATCTGG-3' B4IR 5'-CTCTGCTCATTGGTCTCGC-3' B4R 5'-GGCCTTGCGTTCATCCAGG-3' | брой бази |  | 155
Всичко по позиция 53
54 |  | Ръкавици
| 54.1 | Ръкавици (латексови) • Дължина: 240 mm • Дебелина: 0,25 mm (с двойна стена) • Силно устойчиви на химически разтворители и мазнини. • Размер ( M) • 100 бр./ опк. | брой |  | 9000
| 54.2 | Ръкавици (латексови) • Дължина: 240 mm • Дебелина: 0,25 mm (с двойна стена) • Силно устойчиви на химически разтворители и мазнини. • Размер ( S) • 100 бр./ опк. | брой |  | 6000
| 54.3 | Ръкавици (винилови) • С талк • Размер M • 100 бр./ опк. | брой |  | 3000
| 54.4 | Ръкавици (винилови) • Дължина: 240 mm • Дебелина: 0,075 mm • Несъдържащи талк • Различни размер S; • 100 бр./ опк. | брой |  | 2000
| 54.5 | Ръкавици (винилови) • Дължина: 240 mm • Дебелина: 0,075 mm • Несъдържащи талк • Различни размер М; • 100 бр./ опк. | брой |  | 2000
| 54.6 | Ръкавици (винилови) • Дължина: 240 mm • Дебелина: 0,075 mm • Несъдържащи талк • Различни размер L; • 100 бр./ опк. | брой |  | 2000
Всичко по позиция 54
55 |  | Автоклавируеми пликове
| 55.1 | Автоклавируеми пликове за биологичен отпадък, размер 30х20 см, автоклавируеми при 134°С , опаковка до 100 бр. | брой |  | 1000
| 55.2 | Чували за автоклавиране на инфекциозен материал, издържливи на температура +121 С, размери 60/75см | брой |  | 200
Всичко по позиция 55
56 |  | Лабораторна Стъклария
| 56.1 | Предметни стъкла: размер 26х76 мм, макс. 1 мм дебелина, чисти, без шлиц, невакуумирани, до 50 броя в опаковка | брой |  | 6000
| 56.2 | Покривни стъкла за микроскоп - 20 х 20 мм | брой |  | 10000
Всичко по позиция 56
57 |  | Затворена система за вземане на венозна кръв, спринцовки и игли, контейнери за биологични отпадъци
| 57.1 | Вакуумна епруветка - SST ¦¦ Advanse - за серологични изследвания с гел, 5 ml. | брой |  | 500
| 57.2 | Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвен СЕРУМ, пластмасова, стерилна Опак. до 100 бр. Обем 4 ml. | брой |  | 5000
| 57.3 | Стерилни игли тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени със система за необратимо заключване при изваждане на иглата, 21 G, 3/4 х 7инча | брой |  | 3000
| 57.4 | Игли за Вакуумна епруветка с предпазител 21G , дължина на иглата 1.25" | брой |  | 4000
| 57.5 | Спринцовка 2 мл. - еднократна, стерилна | брой |  | 500
| 57.6 | Спринцовка 5 мл - еднократна, стерилна | брой |  | 500
| 57.7 | Спринцовка 10 мл- еднократна, стерилна | брой |  | 500
| 57.8 | Игли за спринцовки 20 G, стерилни, опаковани поединично | брой |  | 1000
| 57.9 | Игли за спринцовки 22 G, стерилни, опаковани поединично | брой |  | 1000
Всичко по позиция 57
58 | 58.1 | Циркониеви перли с размер 0,5 мм, опаковка до 450 гр | грама |  | 900
| 58.2 | Циркониеви перли с размер 1.3 мм, опаковка до 450 гр | грама |  | 900
Всичко по позиция 58
59 |  | Автоматични пипети
| 59.1 | 8-канална автоматична пипета с променлив обем от 30 до 300 мкл - отделен бутон за изхвърляне на накрайниците - механизъм за защита от промяна на обема - буталото на пипетата да е устойчивo на корозия - пипетата да е напълно автоклавируема при 121 ° C (20 мин), без разглобяване за максимална защита от замърсяване - диапазон от 30 мкл до 300 мкл - пипетата да бъде IVD сертифицирана | брой |  | 5
| 59.2 | Автоматична пипета с променлив обем от 0.5 до10 µl - 4-цифров дисплей, - разделителна способност – 0.01 µl - механизъм за защита от промяна на обема; - пипетата да може да се автоклавира цялостно, без разглобяване и без калибриране след автоклавирането; - пипетата да бъде IVD сертифицирана. | брой |  | 4
| 59.3 | Автоматична пипета с променлив обем от 2 до20 µl - 4-цифров дисплей, - разделителна способност – 0.02 µl - механизъм за защита от промяна на обема; - пипетата да може да се автоклавира цялостно, без разглобяване и без калибриране след автоклавирането; - пипетата да бъде IVD сертифицирана. | брой |  | 4
| 59.4 | Автоматична пипета с променлив обем от 10 до100 µl - 4-цифров дисплей, - разделителна способност – 0.10 µl - механизъм за защита от промяна на обема; - пипетата да може да се автоклавира цялостно, без разглобяване и без калибриране след автоклавирането; - пипетата да бъде IVD сертифицирана. | брой |  | 4
| 59.5 | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 100-1000µl -филтър против замърсяванe -нагласяне през – 5µl Сертификат за калибрация | брой |  | 4
| 59.6 | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 1 до 10 милилитра - филтър против замърсяванe - нагласяне през – 10 µl - Сертификат за калибрация | брой |  | 2
| 59.7 | Пластмасови стойки за пипети, които да са подходящи за пипетите по позиции 47,1 - 47-6. За не по-малко от 6 броя пипети. | брой |  | 3
Всичко по позиция 59
60 |  | Връхчета за пипети
с филтър
| 60.1 | Връхчета 0.1 - 10 XL микролитра с дължина минимум 45 мм; съвместими с автоматични пипети тип "Епендорф"и Биохит; стерилни; с филтър за обезопасяване срещу аерозоли; без РНаза, ДНаза, ДНК и PCR инхибитори; в автоклавируеми кутии | брой |  | 4800
| 60.2 | Връхчета 0.1 - 10 микролитра съвместими с автоматични пипети тип Eppendorf Research, стерилни , с филтър за обезопасяване срещу аерозоли, без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в автоклавируеми кутии | брой |  | 4800
| 60.3 | Връхчета 2 -20 микролитра съвместими с автоматични пипети тип Eppendorf Research, с филтър за обезопасяване срещу аерозоли, без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в автоклавируеми кутии, с дължина не по малка от 45мм. | брой |  | 9600
| 60.4 | Връхчета за пипети 10-100 микролитра за пипета тип "Епендорф"и Биохит; стерилни; с филтър за обезопасяване срещу аерозоли; без РНаза, ДНаза, ДНК и PCR инхибитори; автоклавируеми кутия | брой |  | 9600
| 60.5 | Връхчета за пипети 2-200 микролитра : връхчета за пипети Eppendorf; стерилни, с филтър, DNA free/RNAase free, кутия по 96 връхчета, кашон до 10 кутии | брой |  | 9600
| 60.6 | Връхчета за пипети 100 -1000 микролитра: съвместими с автоматични пипети тип Епендорф"и Биохит; стерилни, с филтър, без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в автоклавируеми кутии, | брой |  | 9600
без филтър
| 60.7 | Връхчета за автоматични пипети, обем 2-200 мкл (жълти),съвместими с пипети Eppendorf, Gilson, Biohit, нестерилни, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, точност 0,02 мкл, опаковка до 1000 бр. Задължително мостра | брой |  | 20000
| 60.8 | Връхчета за автоматични пипети, обем 2-200 мкл (жълти), съвместими с пипети Eppendorf, Gilson, Biohit, без филтър, чисти от ДНК и РНК, точност 0,02 мкл, в автоклавируеми кутии, задължително мостра. Да са от един производител, от който са и връхчетата без филтър с обем 2-200 мкл в плик. | брой |  | 9600
| 60.9 | Връхчета за автоматични пипети, съвместими с пипети Biohit, Eppendorf, Gilson обем 100-1000 мкл, нестерилни, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, опаковка до 1000 бр. | брой |  | 10000
| 60.1 | Връхчета за автоматични пипети, съвместими с пипети Biohit, Eppendorf, Gilson обем 100-1000 мкл, нестерилни, без филтър, чисти от ДНК и РНК, в автоклавируеми кутии, задължително мостра. Да са от един производител, от който са и връхчетата без филтър с обем 100-1000 мкл в плик. | брой |  | 1920
| 60.11 | Връхчета за автоматични пипети, съвместими с пипети Biohit, Eppendorf, Gilson обем 1-10 милилитра, нестерилни, без филтър, чисти от ДНК и РНК, в пликове, задължително мостра. | брой |  | 200
Всичко по позиция 60
61 |  | Пластмасови Епруветки
| 61.1 | Епруветки с обем 2мл. тип епендорф, полипропиленови, стерилни, с винтова капачка с гумен уплътнител с матирана повърхност за писане. | брой |  | 4000
| 61.2 | Епруветки, полипропиленови, конични тип "Епендорф" с обем 2 мл, градуирани с матирана повърхност за писане, издържащи на центрофугиране до 25 000 хg, температури до -80С и автоклавиране на + 121С, DNAse RNase free, да издържат на фенол и хлороформ, с плосък капак без винт, свързан с панта към епруветката; опаковка до 1000 бр в плик. | брой |  | 6000
| 61.3 | Епруветки 0.2 ml за PCR с плосък капак, силиконизирани, DNAse RNase free, прозрачни, тънкостенни, с плосък капак без винт, свързан с панта към епруветката; за апарат Applied Biosystems 2720, опаковка до 1000/pk . Задължително мостра | брой |  | 5000
| 61.4 | Епруветки за Real-time PCR в стрип по 8 броя с отделни капачета, високо качество. Епруветките да са бели, непрозрачни, с обем 0,2 ml, да бъдат по 125/опаковка, за апарат Applied Biosystems 7300 | брой |  | 1500
| 61.5 | Капачета за епруветки за Real-time PCR в стрип по 8 броя, за епруветките по позиция 49,5. Високо качество, оптически прозрачни. Капачетата да са от 125/опаковка (или 1000 бр), за апарат Applied Biosystems 7300 | брой |  | 1500
| 61.6 | Криоепруветки със стояща основа, пластмасови, стерилни, с винтова капачка с гумен уплътнител, с обем 2 мл, PP, градуирани, с обло дъно, разграфени | брой |  | 2500
Всичко по позиция 61
Плаки за ELISA
62 |  | Плаки за микро ELISA, нестерилни, 96 ямкови, с високо качество, плоско дъно, индивидуално опаковани, полистиренови | брой |  | 300
Всичко по позиция 62
Атрактанти за ловилки
63 |  | Атрактант BG-Lure за ловилка за комари BG-Sentinel | брой |  | 10
Всичко по позиция 63
64 |  | Лабораторни химикали
| 64.1 | 96% етанол, химически чист | литър |  | 50
| 64.2 | Етил ацетат, химически чист | литър |  | 1
| 64.3 | 2-Меркаптоетанол, за молекулярна биология, опаковки до 1 литър | литър |  | 1
| 64.4 | Изопропанол, за молекулярна биология, опаковки до 1 литър | литър |  | 1
| 64.5 | Имерсионно масло за микроскопиране, коефициент на пречупване 1,515-1,517, подходящо и за имунофлуоресценция, Опаковка до 100 мл | милилитър |  | 200
Всичко по позиция 64
Кутии
65 |  | Картонени криокутии с прегради за криоепруветки от 2 мл за 100 епруветки | брой |  | 150
Всичко по позиция 65
66 |  | Дребен лабораторен инвентар
| 66.1 | Пинсети метални за покривни стъкла, закривени | брой |  | 1
| 66.2 | Микропинсети метални тип Dumont #4 | брой |  | 2
| 66.3 | Микропинсети метални тип Dumont #5 | брой |  | 2
| 66.4 | Микропинсети метални тип Dumont #7 | брой |  | 2
| 66.5 | Пинсети със заострен връх, стоманени, дължина от 11 см до 15 см | брой |  | 10
| 66.6 | Скалпел за многократна употреба, прав, стоманен | брой |  | 10
| 66.7 | Дръжка за скалпел | брой |  | 5
| 66.8 | Дръжка за скалпел метална | брой |  | 5
| 66.9 | Остриета за скалпел | брой |  | 250
| 66.1 | Права сонда с метална неръждаема дръжка, диаметър на върха до 1,5мм, дължина 13-15см | брой |  | 10
Всичко по позиция 66
67 |  | UPS непрекъсваемо устройство, ефективна мощност мин. 2400 W; изходна мощност мин. 3000 VA; да притежава on-line функция; гаранция мин. 2 години | брой |  | 2
Всичко по позиция 66
Подпис на Управителя:
Печат