Приложение № 5

МЕТОДИКА за оценка за позиция 1. Секвенатор от ново поколение за de-novo секвениране на малки геноми и таргетно секвениране с цел диагностика

1.1. На оценка подлежи всяко предложение, отговарящо или надхвърлящо минималните изисквания на възложителя.

1.2. Критерият за оценка  по позицията  е „оптимално съотношение качество цена“.

1.3. Участниците се класират по низходящ ред, като участникът получил най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място по съответната обособена позиция.

1.4. Офертите на участниците се оценяват по следните критерии:

Показател 1.  ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА O1 – тежест 30%

О1 = Нц х 30

Нц = Сmin/Cn , където

Нц - нормирана цена

Сmin - най-ниската цена, предложена от участник в търга

Cn - предложена цена на n-тата оферта

Максимален брой точки за О1 = 30

Показател 2.  ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ	O2 -– тежест 60%

които  са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум до 60 точки

Максимален брой точки за O2= 60

Технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка:

| No | Параметър | Описание | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | секвенаторът да продуцира следните видове файлове – fastq, bam, vcf, text (csv, tsv) за максимална приложимост към външни софтуери за анализ | Не | не получава точки |
|  |  | Да | 15 |
| Т2 | напълно автоматизирано и осъществяващо се само на апарата без намесата на оператор двустранно секвениране | Не | не получава точки |
|  |  | Да | 15 |
| Т3 | възможност за извършване на ниско производителни експерименти с до 1 милион прочитания на работна клетка на пуск ( run) | Не | не получава точки |
|  |  | Да | 15 |
| Т4 | апаратът да работи с предварително прецизно аликвотирани реактиви в касета | Не | не получава точки |
|  |  | Да | 15 |

Показател 3 - Условия на гаранционно обслужване О3 – тежест 10%

О3 =  T1+T2 които са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум до 10 точки

- Максимален брой точки за O3 =  10

| Условия на гаранционно обслужване | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| T1. Време за реакция | От 24 до 48 часа | 5 точки |
|  | Над 48 часа | не получава точки |
| T2. Време за отстраняване на повредата (след регистрирането й), ако не се изисква поръчка на части | до 72 часа | 5 точки |
|  | Над 72 часа | не получава точки |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория  знак след десетичната запетая.

Класирането на офертите се  извършва на база комплексната оценка по критерий „оптимално съотношение качество цена ”, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА - КО

Комплексната оценка за всеки участник се получава като сбор от оценките О1, О2 и О3 на неговата оферта:

КО = О1+ О2+О3

Максимален брой точки за КO = 100

методика за оценка за позиция 7. Система за бърза идентификация на особено опасни бактерии от рискова група 3, базирана на масспектрометрия и протеомен анализ

7.1. На оценка подлежи всяко предложение, отговарящо или надхвърлящо минималните изисквания на възложителя .

7.2. Критерият за оценка  по позицията  е „оптимално съотношение качество цена“.

7.3. Участниците се класират по низходящ ред, като участникът получил най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място по съответната обособена позиция.

7.4. Офертите на участниците се оценяват по следните критерии:

Показател 1.  ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА O1 – тежест 30%

О1 = Нц х 30

Нц = Сmin/Cn , където

Нц - нормирана цена

Сmin - най-ниската цена, предложена от участник в търга

Cn - предложена цена на n-тата оферта

Максимален брой точки за О1 = 30

Показател 2.  ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ	O2 -– тежест 60%

които са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум до 60 точки

Максимален брой точки за O2= 60

Технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка:

| No | Параметър | Описание | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Брой бактериални видове, които апарата е в състояние да идентифицира (обем на базите данни) | До 1000 | не получава точки |
|  |  | От 1000 до 2000 | 5 |
|  |  | Над 2000 | 10 |
| Т2 | Брой микобактериални видове, които апарата е в състояние да идентифицира (обем на базите данни) | До 100 | не получава точки |
|  |  | От 100 до 150 | 5 |
|  |  | Над 150 | 10 |
| Т3 | Възможност за директна и точна идентификация до вид на трудни за диференциране патогенни микобактерии, причинители на проблемни за диагностициране нововъзникващи инфекции - идентификация на Mycobacterium chimaera до вид | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 10 |
| Т4 | Съвместимост с общодостъпни, световни бази данни, допълнително разширяващи капацитета за идентификация на апарата - база данни на Центъра по контрол на заболявания в Атланта, САЩ - MicrobeNet | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 10 |
| Т5 | Съвместимост с общодостъпни, световни бази данни, допълнително разширяващи капацитета за идентификация на апарата - база данни на Робърт Кох институт, Германия за особено опасни бактерии : https://www.rki.de/EN/Content/Institute/DepartmentsUnits/CenterBioSafety/zbs6/MALDI-TOF.html" | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 10 |
| Т6 | Време за получаване на резултата от поставянето на пробата в апарата- брой идентификации на час | До 100 | не получава точки |
|  |  | От 100 до 150 | 5 |
|  |  | Над 150 | 10 |

Показател 3. Условия на гаранционно обслужване О3 – тежест 10%

О3 =  T1+T2 които  са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум  до 10 точки

- Максимален брой точки за O3 =  10

| Условия на гаранционно обслужване | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| T1. Време за реакция | От 24 до 48 часа | 5 точки |
|  | Над 48 часа | не получава точки |
| T2. Време за отстраняване на повредата (след регистрирането й), ако не се изисква поръчка на части | до 72 часа | 5 точки |
|  | Над 72 часа | не получава точки |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория  знак след десетичната запетая.

Класирането на офертите се  извършва на база комплексната оценка по критерий „оптимално съотношение качество цена ”, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА - КО

Комплексната оценка за всеки участник се получава като сбор от оценките О1, О2 и  О3 на неговата оферта:

КО = О1+ О2+О3

Максимален брой точки за КO = 100

методика за оценка за позиция 8. Система за бърза идентификация на микроорганизми от рискова група 2 - бактерии, дрождевидни гъбички, плесени и дерматофити (филаментозни гъбички) както и за доказване на механизми на антибиотична резистентност; базирана на масспектрометрия и протеомен анализ

8.1. На оценка подлежи всяко предложение, отговарящо или надхвърлящо минималните изисквания на възложителя.

8.2. Критерият за оценка  по позицията  е „оптимално съотношение качество цена“.

8.3. Участниците се класират по низходящ ред, като участникът получил най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място по съответната обособена позиция.

8.4. Офертите на участниците се оценяват по следните критерии:

Показател 1.  ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА O1 – тежест 30%

О1 = Нц х 30

Нц = Сmin/Cn , където

Нц - нормирана цена

Сmin - най-ниската цена, предложена от участник в търга

Cn - предложена цена на n-тата оферта

Максимален брой точки за О1 = 30

Показател 2.  ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ	O2 -– тежест 60%

и Тn са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум  до 60 точки

Максимален брой точки за O2= 60

Технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка:

| No | Параметър | Описание | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Брой бактериални видове, които апарата е в състояние да идентифицира (обем на базите данни) | До 1000 | не получава точки |
|  |  | От 1000 до 2000 | 5 |
|  |  | Над 2000 | 10 |
| Т2 | Брой видове дрождевидни гъбички, които апарата е в състояние да идентифицира (обем на базите данни) | До 100 | не получава точки |
|  |  | От 100 до 200 | 5 |
|  |  | Над 200 | 10 |
| Т3 | Брой видове филаментозни гъбички, които апарата е в състояние да идентифицира (обем на базите данни) | До 100 | не получава точки |
|  |  | От 100 до 200 | 5 |
|  |  | Над 200 | 10 |
| Т4 | Вградени алгоритми за директно доказване на метицилин резистентни стафилококи (MRSA) | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 10 |
| Т5 | Вградени алгоритми за доказване на карбапенемазна активност | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 10 |
| Т6 | Съвместимост с общодостъпни, световни бази данни, допълнително разширяващи капацитета на апарата за идентификация - база данни на Центъра по контрол на заболявания в Атланта (CDC), САЩ - MicrobeNet | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 10 |
| Т7 | Съвместимост с общодостъпни, световни бази данни, допълнително разширяващи капацитета за идентификация на апарата - база данни за идентификация на дрождевидни и филаментозни гъбички MSI (Mass Spectrometry Identification platform; https://biological-mass-spectrometry-identification.com/msi/) | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 10 |
| Т8 | Съвместимост с общодостъпни, световни бази данни, допълнително разширяващи капацитета за идентификация на апарата - база данни на Шведската агенция за обществено здраве за идентификация на микроорганизми https://spectra.folkhalsomyndigheten.se/spectra/welcome.action | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 10 |
| Т9 | Време за получаване на резултата от поставянето на пробата в апарата- брой идентификации на час | До 100 | не получава точки |
|  |  | От 100 до 150 | 5 |
|  |  | Над 150 | 10 |

Показател 3. Условия на гаранционно обслужване  О3 – тежест 10%

О3 =  T1+T2 които са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум  до 10 точки

- Максимален брой точки за O3 =  10

| Условия на гаранционно обслужване | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| T1. Време за реакция | От 24 до 48 часа | 5 точки |
|  | Над 48 часа | не получава точки |
| T2. Време за отстраняване на повредата (след регистрирането й), ако не се изисква поръчка на части | до 72 часа | 5 точки |
|  | Над 72 часа | не получава точки |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Класирането на офертите се  извършва на база комплексната оценка по критерий „оптимално съотношение качество цена ”, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА - КО

Комплексната оценка за всеки участник се получава като сбор от оценките О1, О2 и  О3 на неговата оферта:

КО = О1+ О2+О3

Максимален брой точки за КO = 100

методика за оценка за позиция 9. Мултирежимен ELISA четец

9.1. На оценка подлежи всяко предложение, отговарящо или надхвърлящо минималните изисквания на възложителя.

9.2. Критерият за оценка  по позицията  е „оптимално съотношение качество цена“.

9.3. Участниците се класират по низходящ ред, като участникът получил най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място по съответната обособена позиция.

9.4. Офертите на участниците се оценяват по следните критерии:

Показател 1.  ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА	      О1- тежест 30%

О1 = Нц х 30

Нц = Сmin/Cn, където

Нц - нормирана цена

Сmin - най-ниската цена, предложена от участник в търга

Cn - предложена цена на n-тата оферта

Максимален брой точки за О1 = 30

Показател 2.  ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ    O2 -тежест 60%

O2= T1+T2+Т3 които  са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум  до 60 точки

Максимален брой точки за O2= 60

Технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка:

| No | Параметър | Описание | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Капацитет на отчитаните на проби обем до 2 µl | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 20 |
| Т2 | Възможност за количествено определяне на нуклеинови киселини и протеини | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 20 |
| Т3 | Възможност за получаване на абсорбционни съотношения A260/A280 и A260/A230 в проби с обем до 2 µl | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 20 |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Условия на гаранционно обслужване О3 тежест 10%

О3 =  T1+T2 които са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум  до 10 точки

- Максимален брой точки за O3 =  10

| Условия на гаранционно обслужване | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| T1. Време за реакция | От 24 до 48 часа | 5 точки |
|  | Над 48 часа | не получава точки |
| T2. Време за отстраняване на повредата, ако не се изисква поръчка на части | до 72 часа | 5 точки |
|  | Над 72 часа | не получава точки |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Класирането на офертите се  извършва на база комплексната оценка по критерий „оптимално съотношение качество цена ”, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА - КО

Комплексната оценка за всеки участник се получава като сбор от оценките О1, О2 и  О3 и на неговата оферта:

КО = О1+ О2+О3

Максимален брой точки за КO = 100

методика за оценка за позиция 10. Миещо устройство с възможност за инкубиране - съпътстващо оборудване към поз. 9.

10.1. На оценка подлежи всяко предложение, отговарящо или надхвърлящо минималните изисквания на възложителя.

10.2. Критерият за оценка  по позицията  е „оптимално съотношение качество цена“.

10.3. Участниците се класират по низходящ ред, като участникът получил най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място по съответната обособена позиция.

10.4. Офертите на участниците се оценяват по следните критерии:

Показател 1.  ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА		О1 - тежест 30%

О1 = Нц х 30

Нц = Сmin/Cn, където

Нц - нормирана цена

Сmin - най-ниската цена, предложена от участник в търга

Cn - предложена цена на n-тата оферта

Максимален брой точки за О1 = 30

Показател 2.  ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ    O2 - тежест 60%

O2= T1+T2+T3  които са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум  до 60 точки

Максимален брой точки за O2= 60

Технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка:

| No | Параметър | Описание | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Възможност за функция шейкър/клатачка с програмируема скорост. | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 20 |
| Т2 | Възможност за фиксиране на броя на стрипове при промиване | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 20 |
| Т3 | Възможност за програмируемо време на инкубация и продължителност на функция шейкър/клатачка | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 20 |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Условия на гаранционно обслужване О3 -тежест 10%

О3 =  T1+T2 които са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум до 10 точки

- Максимален брой точки за O3 =  10

| Условия на гаранционно обслужване | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| T1. Време за реакция | От 24 до 48 часа | 5 точки |
|  | Над 48 часа | не получава точки |
| T2. Време за отстраняване на повредата, ако не се изисква поръчка на части | до 72 часа | 5 точки |
|  | Над 72 часа | не получава точки |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Класирането на офертите се  извършва на база комплексната оценка по критерий „оптимално съотношение качество цена ”, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА - КО

Комплексната оценка за всеки участник се получава като сбор от оценките О1, О2 и  О3 и на неговата оферта:

КО = О1+ О2+О3

Максимален брой точки за КO = 100

методика за оценка за позиция 11. Мултифункционален ридер за микроплаки

11.1. На оценка подлежи всяко предложение, отговарящо или надхвърлящо минималните изисквания на възложителя.

11.2. Критерият за оценка  по позицията  е „оптимално съотношение качество цена“.

11.3. Участниците се класират по низходящ ред, като участникът получил най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място по съответната обособена позиция.

11.4. Офертите на участниците се оценяват по следните критерии:

Показател 1.  ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА	 О1 - тежест 30%

О1 = Нц х 30

Нц = Сmin/Cn, където

Нц - нормирана цена

Сmin - най-ниската цена, предложена от участник в търга

Cn - предложена цена на n-тата оферта

Максимален брой точки за О1 = 30

Показател 2.  ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ    O2 - тежест 60%

които са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум  до 60 точки

Максимален брой точки за O2= 60

Технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка:

| Допълнителни критерии |  | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| Т1. Режим на измерване - Поляризационна флуорометрия | ДА | 5 |
|  | НЕ | не получава точки |
| Т2. Режим на измерване - Фотометрия Обхват(nm): >220 -900nm | ДА | 5 |
|  | НЕ | 0 не получава точки |
| Т3. Режим на измерване - Луминисценция Обхват(nm): над 250 -800nm Праг на детекция: под 50 amol ATP, 96-кладенчова микроплака Линеен динамичен обхват над 5 декади | ДА | 15 |
|  | НЕ | не получава точки |
| Т4. Режим на измерване - Флуорометрия Обхват(nm): над 250 -800nm Праг на детекция: под 0.2 fmol Fluorescein, 384- кладенчова микроплака под 1 amol Europium , 384- кладенчова микроплака Линеен динамичен обхват над 5 декади | ДА | 15 |
|  | НЕ | не получава точки |
| Т5. Шейкинг: Двойно орбитално. С различни нива на интензивност. | ДА | 5 |
|  | НЕ | не получава точки |
| Т6. Задаване на продължителността > 4 часа | ДА | 5 |
|  | НЕ | не получава точки |
| Т7. Точност на температурния контрол < ±0.5°C | ДА | 5 |
|  | НЕ | не получава точки |
| Т8. Управление Контрол Touch screen | ДА | 5 |
|  | НЕ | не получава точки |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Условия на гаранционно обслужване О3 тежест 10%

О3  T1+T2 които са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум  до 10 точки

- Максимален брой точки за O3 =  10

| Условия на гаранционно обслужване | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| T1. Време за реакция | от 24 до 48 часа | 5 |
|  | над 48 часа | не получава точки |
| T2. Време за отстраняване на повредата, ако не се изисква поръчка на части | до 72 часа | 5 |
|  | над 72 часа | не получава точки |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Класирането на офертите се  извършва на база комплексната оценка по критерий „оптимално съотношение качество цена ”, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА - КО

Комплексната оценка за всеки участник се получава като сбор от оценките О1, О2 и О3 на неговата оферта:

КО = О1+ О2+О3

Максимален брой точки за КO = 100

методика за оценка за позиция 12 Апарат за мултиплексен анализ върху микросфери

12.1. На оценка подлежи всяко предложение, отговарящо или надхвърлящо минималните изисквания на възложителя.

12.2. Критерият за оценка  по позицията  е „оптимално съотношение качество цена

12.3. Участниците се класират по низходящ ред, като участникът получил най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място по съответната обособена позиция.

12.4. Офертите на участниците се оценяват по следните критерии:

Показател 1.  ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА	 О1 тежест 30%

О1 = Нц х 30

Нц = Сmin/Cn, където

Нц - нормирана цена

Сmin - най-ниската цена, предложена от участник в търга

Cn - предложена цена на n-тата оферта

Максимален брой точки за О1 = 30

Показател 2.  ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ    O2 тежест 60%

O2= T1+T2+T3 които са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум  до 60 точки

Максимален брой точки за O2= 60

Технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка:

| No | Параметър | Описание | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Разграничаване на > 100 уникални микросферни набори в една проба | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 30 |
| Т2 | Включен панел за количествено определяне на минимум 30 цитокина | НЕ | не получава точки |
|  |  | от 30 до 60 цитокина | 10 |
|  |  | над 60 цитокина | 20 |
| Т3 | Управление - контрол Touch screen | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 10 |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Условия на гаранционно обслужване О3 тежест 10%

О3  T1+T2 са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум  до 10 точки

- Максимален брой точки за O3 =  10

| Условия на гаранционно обслужване | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| T1. Време за реакция | от 24 до 48 часа | 5 точки |
|  | над 48 часа | не получава точки |
| T2. Време за отстраняване на повредата, ако не се изисква поръчка на части | до 72 часа | 5 точки |
|  | над 72 часа | не получава точки |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Класирането на офертите се  извършва на база комплексната оценка по критерий „оптимално съотношение качество цена ”, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА - КО

Комплексната оценка за всеки участник се получава като сбор от оценките О1, О2 и О3 на неговата оферта:

КО = О1+ О2+О3

Максимален брой точки за КO = 100

методика за оценка за позиция 13. Фрагментен анализатор за качествен и количествен контрол на нуклеинови киселини с множество приложения

13.1. На оценка подлежи всяко предложение, отговарящо или надхвърлящо минималните изисквания на възложителя.

13.2. Критерият за оценка  по позицията  е „оптимално съотношение качество цена“.

13.3. Участниците се класират по низходящ ред, като участникът получил най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място по съответната обособена позиция.

13.4. Офертите на участниците се оценяват по следните критерии:

Показател 1.  ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА O1 – тежест 30%

О1 = Нц х 30

Нц = Сmin/Cn , където

Нц - нормирана цена

Сmin - най-ниската цена, предложена от участник в търга

Cn - предложена цена на n-тата оферта

Максимален брой точки за О1 = 30

Показател 2.  ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ	O2 -– тежест 60%

които  са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум  до 60 точки

Максимален брой точки за O2= 60

Технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка:

| No | Параметър | Описание | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Допълнителен обхват на аналитичната чувствителност на ДНК анализа в ng/µl ДНК | От 0,5 до 1 | не получава точки |
|  |  | От 0,2 до 0,5 | 5 |
|  |  | Под 0,2 | 10 |
| Т2 | Единен набор реактиви и консумативи за всички видове ДНК анализи | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 10 |
| Т3 | Единен набор реактиви и консумативи за всички видове РНК анализи | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 10 |
| Т4 | Количествен разход на ДНК/РНК пробата при анализ в микролитри | Над 5 | не получава точки |
|  |  | От 1 до 5 | 5 |
|  |  | Под 1 | 10 |
| Т5 | Допълнителен обхват на разделяне в bp | От 50 до 7000 | не получава точки |
|  |  | От 25 до 9000 | 5 |
|  |  | От <25 до >9000 | 10 |
| Т6 | Възможност за автоматизирано пробовземане директно от универсални PCR стрипове или плаки без риск от контаминация и деградиране на РНК | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 10 |

Показател 3. Условия на гаранционно обслужване О3 – тежест 10%

О3 =  T1+T2 които са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум  до 10 точки

- Максимален брой точки за O3 =  10

| Условия на гаранционно обслужване | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| T1. Време за реакция | От 24 до 48 часа | 5 точки |
|  | Над 48 часа | не получава точки |
| T2. Време за отстраняване на повредата (след регистрирането й), ако не се изисква поръчка на части | до 72 часа | 5 точки |
|  | Над 72 часа | не получава точки |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Класирането на офертите се  извършва на база комплексната оценка по критерий „оптимално съотношение качество цена ”, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА - КО

Комплексната оценка за всеки участник се получава като сбор от оценките О1, О2 и О3 на неговата оферта:

КО = О1+ О2+О3

Максимален брой точки за КO = 100

методика за оценка за позиция 14. Автоматизирана система за отчитане и интерпретация на антибиограми, спрямо различни стандарти и отчитане и интерпретация на биохимични идентификационни панели

14.1. На оценка подлежи всяко предложение, отговарящо или надхвърлящо минималните изисквания на възложителя.

14.2. Критерият за оценка  по позицията  е „оптимално съотношение качество цена“.

14.3. Участниците се класират по низходящ ред, като участникът получил най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място по съответната обособена позиция.

14.4. Офертите на участниците се оценяват по следните критерии:

Показател 1.  ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА O1 – тежест 30%

О1 = Нц х 30

Нц = Сmin/Cn , където

Нц - нормирана цена

Сmin - най-ниската цена, предложена от участник в търга

Cn - предложена цена на n-тата оферта

Максимален брой точки за О1 = 30

Показател 2.  ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ	O2 – тежест 60%

които  са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум  до 60 точки

Максимален брой точки за O2= 60

Технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка:

| No | Параметър | Описание | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Отчитане на антибиограми от агарови среди съдържащи кръв и наличие на алфа-, бета- и гама- хемолиза | От 0,5 до 1 | не получава точки |
|  |  | От 0,2 до 0,5 Под 0,2 | 5 10 |
| Т2 | Точност на отчитане на зоната в милиметри - процент на съвпадение спрямо мануално отчитане | До 90% | не получава точки |
|  |  | от 90 до 95% | 5 |
|  |  | Над 95% | 10 |
| Т3 | Възпроизводимост на отчитането на зоната - в проценти | До 90% | не получава точки |
|  |  | от 90 до 95% | 5 |
|  |  | Над 95% | 10 |
| Т4 | Възможност за свързване и директен обмен на данни със масспектрометри за идентификация (MALDI-tof-MS системи) | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 10 |
| Т5 | Модул за оценка на качеството на хранителни среди, дискове, Е-test стрипове, плаки с антибиотични панели и статистическа обработка | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 10 |
| Т6 | Възможност за експорт на данни в WHONET формат | НЕ | не получава точки |
|  |  | ДА | 10 |

Показател 3. Условия на гаранционно обслужване О3 – тежест 10%

О3 =  T1+T2 които са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с максимум до 10 точки

- “0,10” е относителното тегло на показателя.

- Максимален брой точки за O3 =  10

| Условия на гаранционно обслужване | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| T1. Време за реакция | От 24 до 48 часа | 5 точки |
|  | Над 48 часа | не получава точки |
| T2. Време за отстраняване на повредата (след регистрирането й), ако не се изисква поръчка на части | до 72 часа | 5 точки |
|  | Над 72 часа | не получава точки |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Класирането на офертите се  извършва на база комплексната оценка по критерий „оптимално съотношение качество цена ”, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА - КО

Комплексната оценка за всеки участник се получава като сбор от оценките О1, О2 и О3 на неговата оферта:

КО = О1+ О2+О3

Максимален брой точки за КO = 100

# Text boxes

O2= T1+T2+ T3+T4

O2= T1+T2+Т3+Т4+Т5+T6

O2= (T1+T2+ T3+ T4+ T5+ T6+ T7+ T8+ T9)

1,5

O2= T1+T2+Т3+ T4 +T5+T6+Т7+T8

O2= T1+T2+ T3+ T4+ T5+ T6

O2= T1+ T2+ T3+ T4+ T5+ T6