ДО

**Антисел България ООД**

ул. Индустриална № 11, ет. 8

гр. София 1202

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **«**Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2015-2016 г**.»**, съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение № 3 от 22.04.2015г. бих искала да Ви уведомя, че на проведеното заседание на комисията, назначена със Заповед № 234 / 21.05.2015г. на директора на НЦЗПБ, се разгледа представената от Вас по процедурата техническа характеристика и се установи следното:

1. По позиция 155:

155.3.: В представения каталог не се открива информация за това предложената мерна единица „реакция” на колко единици ензим отговаря, докато в техническата характеристика е посочена мярна единица „единица”.

155.4.: Има разминаване между посочения в приложения каталог разфасовка на продукта – 300 единици и изискваните в техническата характеристика 1000 единици. Не е ясно как ще бъде доставен продуктът, поради неделимостта на разфасовката.

2. По позиция 158.8: В представения каталог не се открива информация за това дали предложеният продукт е дейонизиран формамид и предназначен за молекулярна биология, както е посочено в техническата характеристика.

С оглед на гореизложеното, Ви уведомявам, че в срок до 7 дни от получаване на настоящото писмо, следва да представите:

1. по позиции 155.3, 158.8. от техническото задание на Възложителя каталог и/или инструкции, от които да е видно, че оферираните от Вас продукти отговарят на заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.
2. по позиция 155.4. от техническото задание на Възложителя, обяснение за констатираното разминаване между предоставените от Вас техническа характеристика и каталог.

Председател на комисията:

/Таня Гюрова/