ДО

 **АА Медикъл България ООД**

 ул. Голо бърдо №8

 гр. София 1407

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **«**Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2015-2016 г**.»**, съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение № 3 от 22.04.2015г. бих искала да Ви уведомя, че на проведеното заседание на комисията, назначена със Заповед № 234 / 21.05.2015г. на директора на НЦЗПБ, се разгледа представената от Вас по процедурата техническа характеристика и се установи следното:

1. По позиция 5: В представения каталог не се открива информация за съдържанието на предлагания продукт ELISA тестове за токсоплазмоза и неговото съответствие с техническата характеристика.

2. По позиция 140: Има разминаване между посочения в приложения каталог продукт с кат.№ 62781, който е за определяне на антибиотична чувствителност, докато в техническата характеристика е заложено кит за биохимична идентификация и определяне на антибиотична чувствителност.

3. По позиция 149: Има разминаване между посочения в техническата характеристика продукт с кат.№Amp за 10 показателя, докато в приложения каталог под този номер фигурират повече от един продукт, отговарящ на изискването за 10 показателя.

С оглед на гореизложеното, Ви уведомявам, че в срок до 7 дни от получаване на настоящото писмо, следва да представите:

1. по позиция 5 от техническото задание на Възложителя каталог и/или инструкции, от които да е видно, че оферираните от Вас продукти отговарят на заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.
2. по позиции 140, 149 от техническото задание на Възложителя, обяснение за констатираното разминаване между предоставените от Вас техническа характеристика и каталог.

Председател на комисията:

 /Таня Гюрова/