ДО

**Химтекс ООД**

ул. Бузлуджа № 33

гр. Димитровград 6400

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **«**Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2015-2016 г**.»**, съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение № 3 от 22.04.2015г. бих искала да Ви уведомя, че на проведеното заседание на комисията, назначена със Заповед № 234 / 21.05.2015г. на директора на НЦЗПБ, се разгледа представената от Вас по процедурата техническа характеристика и се установи следното:

1. По позиция 164:

* 1. - има разминаване между представената от участника техническа характеристика и представения каталог. В представената от участника техническа характеристика каталожния номер е №11010, докато в представения каталог каталожния номер е №720-2731.
  2. – има разминаване между представената от участника техническа характеристика и представения каталог. В представената от участника техническа характеристика каталожния номер е №14250, докато в представения каталог каталожния номер е №GREI729090.
  3. - има разминаване между представената от участника техническа характеристика и представения каталог. В представената от участника техническа характеристика каталожния номер е №10176, докато в представения каталог каталожния номер е №720-2727.
  4. **-** има разминаване между представената от участника техническа характеристика и представения каталог в представената от участника техническа характеристика каталожния номер е № 13510, докато в представения каталог каталожния номер е №.720-2744.

2**.** По позиция 169:

169.5. - има разминаване между представената от участника техническа характеристика и представения каталог, в представената от участника техническа характеристика за стерилни йозета за еднократна употреба каталожния номер е № 302753, докато в представения каталог каталожния номер е № 302772.

169.6. - Има разминаване между представената от участника техническа характеристика и представения каталог. В представената от участника техническа характеристика са оферирани игли за микробиологични посеви с кат. № 200500, видно от представения каталог посочения каталожен номер отговаря на друг продукт (шпатули на Дригалски).

3.По позиция 175:

175.5. – има разминаване между посочения от участника в техническата характеристика продукт и предложения в каталога. В предлаганата техническа характеристика тампоните са с пластмасова дръжка, докато предложените в каталога тампони са с дървена дръжка с кат. №300250DNA.

175.6. – има разминаване между посочения от участника в техническата характеристика продукт и предложения в каталога. В представената от участника техническа характеристика стерилните тампони са с накрайник от дакрон или район, докато предложените в каталога тампони са с вискозни накрайници с кат. №300252.

4.По позиция 176:

176.1. - има разминаване между представената от участника техническа характеристика и представения каталог. В представената от участника техническа характеристика стъклените епруветки са с плоско дъно, докато предложените в каталога с кат. №2782 епруветки са с обло дъно.

176.10. - в предоставения от участника каталог не се откриват посочените в техническата характеристика стъклени перли.

5.По позиция 178.6. – в предоставения от участника каталог не се открива посоченият в техническата характеристика каталожен номер на метална стойка за отпадъци.

6. По позиция 180.1. - има разминаване между представената от участника техническа характеристика и представения каталог: в представената от участника техническа характеристика криокутиите са изработени от полипропилен, а от представения каталог е видно, че предлаганите кутии са от поликарбонат.

7. По позиция 181:

181.4. **-** в предоставения от участника каталог не се откриват посочените в техническата характеристика ланцети за микро кръвопускане (0,6 мм).

181.13. - в предоставения от участника каталог не се откриват посочените в техническата характеристика химически ръкавици с кат. № 0303.

181.14. и 181.15. - има разминаване между представената от участника техническа характеристика и представения каталог. В представената от участника техническа характеристика ръкавиците са винилови с кат. №102, докато в приложения каталог ръкавиците са латексови.

181.21. - има разминаване между представената от участника техническа характеристика и представения каталог. В представената от участника техническа характеристика, оферираните гумени ластици са с кат. №0302, докато в предоставения каталог този каталожен номер съответства на друг продукт.

С оглед на гореизложеното, Ви уведомявам, че в срок до 7 дни от получаване на настоящото писмо, следва да представите:

1. По позиции 176.10, 178.6, 181.4, 181.13. от техническото задание на Възложителя каталог и/или инструкции, от които да е видно, че оферираните от Вас продукти отговарят на заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.

2. По позиции 164.1., 164.2., 164.3., 164.4., 169.5., 169.6., 175.5., 175.6., 176.1., 180.1., 181.14., 181.15, 181.21., обяснение за констатираното разминаване между предоставените от Вас техническа характеристика и каталог.

Председател на комисията:

/Таня Гюрова/