ДО

 **Агарта – ЦМ ЕООД**

 жк Младост 3, бл. 304, ет.1, офис1

 гр. София 1712

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **«**Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2015-2016 г**.»**, съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение № 3 от 22.04.2015г. бих искала да Ви уведомя, че на проведеното заседание на комисията, назначена със Заповед № 234 / 21.05.2015г. на директора на НЦЗПБ, се разгледа представената от Вас по процедурата техническа характеристика и се установи следното:

1. По позиция 182 - има разминаване между представената от участника техническа характеристика и представения каталог. В техническата характеристика е посочен каталожен № RD 30019004, който липсва в представения каталог.
2. По позиция 186 (подпозиции 1, 2, 3, 4, 5, 6) – посочените в техническата характеристика каталожни номера не фигурират в каталога. Не става ясно предложените продукти по подпозициите за кои продукти от каталога се отнасят.

С оглед на гореизложеното, Ви уведомявам, че в срок до 7 дни от получаване на настоящото писмо, следва да представите:

1. По позиция 186 (подпозиции 1, 2, 3, 4, 5, 6) от техническото задание на Възложителя да изиска каталог и/или инструкции, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.

2. По позиция 182 да изиска обяснение за констатираното разминаване между предоставените от участника техническа характеристика и каталог.

Председател на комисията:

 /Таня Гюрова/