ДО

**Биомед Фючар ЕООД**

ул. Плачковски манастир № 24

гр. София 1505

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **«**Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2015-2016 г**.»**, съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение № 3 от 22.04.2015г. бих искала да Ви уведомя, че на проведеното заседание на комисията, назначена със Заповед № 234 / 21.05.2015г. на директора на НЦЗПБ, се разгледа представената от Вас по процедурата техническа характеристика и се установи следното:

1. По позиция 165 (всички подпозиции): от представения каталог не става ясно дали оферираните връхчета за автоматични пипети са съвместими с автоматични пипети тип Eppendorf Research, Gilson, Biohit, каквото е изискването на възложителя.

2. По позиция 175:

175.1., 175.2., 175.3. - има разминаване между исканите в техническата характеристика тампони с памучен накрайник и предлаганите в каталога тампони с накрайник от изкуствена коприна.

175.4. - има разминаване между исканите в техническата характеристика тампони с памучен накрайник и предлаганите в каталога тампони с накрайник от изкуствена коприна. Също така има разминаване и между каталожния номер от техническата характеристика кат.№ 5150/SG/CS, а в каталога каталожния номер е 5150/Е/SG.

175.5 - има разминаване между исканите в техническата характеристика тампони с памучен накрайник и предлаганите в каталога тампони с накрайник от изкуствена коприна. Също така има разминаване и между каталожния номер от техническата хорактеристика кат.№ 5150/SG/CS, а в каталога каталожния номер е 5150/Е/SG. Също така от приложения каталог не става ясно дали е изпълнено изискването на възложителя за прикрепване на тампона към капачката на епруветката.

175.7. - има разминаване между исканите в техническата характеристика тампони с памучен накрайник и предлаганите в каталога тампони с накрайник от изкуствена коприна. Също така има разминаване и между каталожния номер от техническата хорактеристика кат.№ 5150/SG/CS, а в каталога каталожния номер е 5150/Е/SG.

С оглед на гореизложеното, Ви уведомявам, че в срок до 7 дни от получаване на настоящото писмо, следва да представите:

1. По позиции 165 (всички подпозиции), 175.5.: инструкции или спецификации на производителя, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.

2. По позиции 175.1., 175.2., 175.3., 175.4., 175.5, 175.7. обяснение за констатираното разминаване между предоставените от участника техническа характеристика и каталог.

Председател на комисията:

/Таня Гюрова/