## Sheet1
Приложение към договор № 165 /13.08. 2018 г. с фирма Ес Джи Пи Био Динамикс ООД
Обособена позиция | Подпозиция | Наименование и техническа характеристика | Мерна единица | Единична цена без ДДС | Количество до | Сума в лева без ДДС
11 |  | Имунохроматографски бърз тест за малария за откриване и идентифициране на видовете P.falciparum, P.malariae, P.vivax, P.ovale: да се изпълнява с кръв. Индивидуално опаковани тестове. Резултатите да стават известни до 20 минути. Чувствителност 98%, специфичност 100%, до 25 теста в опаковка. | тест | 5.86 | 250 | 1465
|  | ОБЩО по позиция 11 |  |  |  | 1465
13 |  | Набор за ръчно изолиране на бактериална ДНК от кърлежи, от кръв и от тъкани от животински материали, клетки, бактерии, дрожди, вируси, насекоми - Да работи на принципа на изолиране с колонки със силициева мембрана за захващане на ДНК; - Да включва Протеиназа К; - Количеството пробен материал да е 80-100 мкл течност и 20-25 мг тъкан; - Елуиращият обем да е 100-200 мкл; - Максимален добив на ДНК след изолиране 30-40 мкг; - Да позволява пречистване в рамките на 20 минути; - Изолираната ДНК да е с качество, позволяващо realtime PCR детекция с висока чувствителност (5 бактериални копия/PCR рекция), - Да има разработен от производителя протокол за пречистване на ДНК от кърлежи. - Опаковка до 250 реакции (теста) | тест | 4.2 | 3000 | 12600
|  | ОБЩО по позиция 13 |  |  |  | 12600
14 |  | Набор за ръчно изолиране на вирусна РНК от телесни течности, тъкани, насекоми; - Да работи на принципа на изолиране с колонки със силициева мембрана; - Количеството пробен материал да е минимум 140 мкл; - Елуиращият обем да е 50 мкл; - Да позволява пречистване в рамките на 20 минути; - Изолираната РНК да е с качество, позволяващо конвенционален и realtime PCR детекция - Лизиращият буфер да е подходящ за инактивиране на алфа-, буня-, фило- и флавивируси. - Опаковка до 250 изолирания. | тест | 3.75 | 3000 | 11250
|  | ОБЩО по позиция 14 |  |  |  | 11250
35 |  | Агароза за гел електрофореза: специално пречистена за електрофореза на нуклеинови киселини, опаковка до 100 грама | грам | 1.06 | 500 | 530
|  | ОБЩО по позиция 35 |  |  |  | 530
61 |  | ПРАЙМЕРИ до 35 бази, скала на синтез 50 нмол, пречистени от соли
| 61.1 | Праймери за откриване на ДНК на Culex spp.; скала на синтез на праймерите 50 наномола (nmol); пречистени от соли (desalted) ACEpip 5'-GGA AAC AAC GAC GTA TGT ACT-3' - 21 нб ACEtorr 5'-TGC CTG TGC TAC CAG TGA TGT T-3' - 22 нб B1246s 5'-TGG AGC CTC CTC TTC ACG G-3` - 19 нб | брой бази | 0.42 | 62 | 26.04
| 61.2 | Праймери за откриване на ДНК на Anopheles spp.; скала на синтез на праймерите 50 наномола (nmol); пречистени от соли (desalted) 5,8SF 5'-TGT GAA CTG CAG GAC ACA TG-3' - 20нб 28SR 5'-ATG CTT AAA TTT AGG GGG TA-3' - 20нб | брой бази | 0.42 | 40 | 16.8
|  | ОБЩО по позиция 61 |  |  |  | 42.84
|  | Обща сума без ДДС: |  |  |  | 25887.84 | 25887.84
|  | Възложител: | Изпълнител:
|  | НЦЗПБ | Ес Джи Пи - Био Дайнамикс ООД
|  | Директор: | Управител:
|  | Проф. Д-р Т.Кантарджиев, дмн, мзм | ПОДПИС:………………………………………….