## Sheet1
Одобрявам:……………………... |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Директор: Проф.д-р Т.Кантарджиев, дмн, мзм.
Обособена позициа | Обособена подпозиция | Наименование и техническа характеристика | Мерна единица | Единична цена без ДДС | Количество до | Сума в лева без ДДС | Изискване по директива Директива 93/42/EC „Медицински изделия”. | Изискване по директива 98/79/EC "Медицински изделия за ин-витро диагностика"
5 | 5.1 | ELISA готов наборен кит за детекция на антитела от клас ИгМ срещу вируса на Западно Нилска треска при коне. Методът да се базира на принципа на IgM-capture методология и да съдържа пероксидаза-конюгирано моноклонално антитяло срещу Е-протеина на вируса на ЗНТ. Китът да съдържа до 96 ямки. | тест | 13 | 96 | 1248 | НЕ | НЕ
| 5.2 | ELISA готов наборен кит за детекция на ИгГ антитела срещу вируса на Западно Нилска треска при птици, коне, хора и др. Методът да се базира на принципа на блокираща методология и да съдържа пероксидаза-конюгирано моноклонално антитяло срещу Е-протеина на вируса на ЗНТ. Китът да съдържа до 96 ямки. | тест | 13 | 192 | 2496 | НЕ | ДА
|  | Всичко по позиция 5 |  |  |  | 3744
ELISA тест за доказване на вируса на лимфоцитарния хориоменингит
11 |  | ELISA тест за откриване на човешки антитела срещу вируса на лимфоцитарния хориоменингит. Да съдържа биотин и стрептавидин конюгат. Опаковка до 96 теста. | тест | 11.67 | 96 | 1120.32 | НЕ | ДА
Всичко по позиция 11
31 |  | Рестриктазен ензим Hae II (комплект ензим с буфер) концентрация 10 единици/μl; | единици | 0.5 | 1000 | 500 | НЕ | НЕ
Всичко по позиция 31
32 |  | Рестриктазен ензим Hsp92 II (комплект ензим с буфер) концентрация 10 единици/μl; опаковка от 1,000 единици | единици | 0.5 | 1000 | 500 | НЕ | НЕ
Всичко по позиция 32
41 |  | Затворена система за вземане на венозна кръв, спринцовки и игли, контейнери за биологични отпадъци
| 41.1 | Вакуумна епруветка - SST ¦¦ Advanse - за серологични изследвания с гел, 5 ml. | брой | 0.3 | 1500 | 450 | ДА | НЕ
| 41.2 | Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвен СЕРУМ, пластмасова, стерилна Опак. до 100 бр. Обем 4 ml. | брой | 0.15 | 5000 | 750 | ДА | НЕ
| 41.3 | Игли за Вакуумна епруветка (SST ¦¦ Advanse) с предпазител 21G , дължина на иглата 1.25" | брой | 0.34 | 1000 | 340 | ДА | НЕ
| 41.4 | Игли за Вакуумна епруветка с предпазител 21G , дължина на иглата 1.25" | брой | 0.12 | 5000 | 600 | ДА | НЕ
| 41.5 | Спринцовка 2 мл. - еднократна, стерилна | брой | 0.05 | 500 | 25 | ДА | НЕ
| 41.6 | Спринцовка 5 мл - еднократна, стерилна | брой | 0.07 | 500 | 35 | ДА | НЕ
| 41.7 | Спринцовка 10 мл- еднократна, стерилна | брой | 0.1 | 500 | 50 | ДА | НЕ
| 41.8 | Игли за спринцовки 20 G, стерилни, опаковани поединично | брой | 0.03 | 1000 | 30 | ДА | НЕ
| 41.9 | Игли за спринцовки 22 G, стерилни, опаковани поединично | брой | 0.03 | 1000 | 30 | ДА | НЕ
|  | Всичко по позиция 41 |  |  |  | 2310
46 |  | Епруветки, полипропиленови, с конично дъно, с капачка на винт, дължина на епруветката с капачката общо 45 мм, като ширината на капачката да е 5 мм. | брой | 0.15 | 1000 | 150 | НЕ | НЕ
Всичко по позиция 46
|  | Обща сума без ДДС: |  |  |  | 8324.32
Продуктите трябва да съответстват на Директива 98/79/ЕС /за диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия. Отнася се само за обособени позиции 5 (5.2) и 11.
Продуктите трябва да съответстват на Директива 93/42/ ЕС /за лабораторните реактиви и медицински консумативи/ издадена от производителя. Отнася се само за обособени позиции № 41
За оферираното медицинско изделие не трябва да има регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните две години. Отнася се само за обособени позиции 5(5.2),11 и 41. Оферираните медицински изделия трябва да отговарят на изискванията регламентирани в чл.34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат.