СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Доставка на 1 сървър и 11 лаптопа по  Проект № BG 07-PDPC 02 от 26.11.2014 г. „Подобряване надзора на ваксинопредотвратимите заболявания: разработване на модел на уеб-базиран имунизационен регистър“, финансиран по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве" чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Възложител: Национален център по заразни и паразитни болести

.......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

| № | ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ | спецификация на предлаганото оборудване Попълва се от участника | ПАРТИДЕН НОМЕР за т.1 и т.2 Попълва се от участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сървърът трябва да отговаря на следните технически изисквания: |  |  |
| 1.1 | Да бъде напълно съвместим за работа и монтаж в наличния сървърен шкаф- разполагащ със свободен капацитет 10U за добавяне на нови сървъри и към него да бъдат включени всички необходими елементи за монтаж |  |  |
| 1.2 | Има инсталирани 2 бр. процесори със следните параметри: Брой физически ядра – не по-малко от 6 бр. |  |  |
| 1.3 | Оперативна памет не по-малко от 64 GB Registered ECC RAM, DDR3 или DDR4 Сървърът следва да разполага със свободни слотове за памет за бъдещо разширение. |  |  |
| 1.4 | RAID контролер, поддържащ 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 – SAS или SATA III RAID |  |  |
| 1.5 | 4 бр. hot-plug дискове със следните параметри: Тип SAS (Serial Attached SCSI) или SATA III Капацитет за съхранение на данни не по-малък от 4000GB (4TB) |  |  |
| 1.6 | Мрежова свързаност 2х 1Gb/s порта. |  |  |
| 1.7 | Интерфейс за отдалечено управление |  |  |
| 1.8 | Да бъде сертифициран от производителя за някои от следните операционни системи: • Microsoft Windows Server • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) • VMware vSphere • Oracle Solaris • Citrix XenServer или еквивалентна операционна система. |  |  |
| 1.9 | Захранване: Dual Power supply |  |  |
| 1.10 | Не по-малко от 5 години ( но не повече от 10 години) гаранция гарантирана от производителя и проверяема на официалния му интернет сайт. Да бъде от типа NBD на място при възложителя. |  |  |
| 1.11 | Сървърът следва да бъде монтиран в наличния сървърен шкаф и да се пусне в експлоатация. Дейностите по инсталация да се извършат от сертифицирани от производителя специалисти. |  |  |
| 2. | 11 бр. Преносим компютър (лаптоп) Лаптопът да отговаря на следните технически изисквания: |  |  |
| 2.1. | Процесор - Двуядрен Intel Core i5 1.70GHz/2.70GHz или еквивалентен |  |  |
| 2.2 | RAM памет – не по-малко от 8GB DDR3 1600 MHz (да има възможност за добавяне) |  |  |
| 2.3 | Хард диск – не по-малък 500GB 5400 rpm SATA |  |  |
| 2.4 | Дисплей - 15.6 инча (39.62 см) 1366x768 матов LED |  |  |
| 2.5. | Видео карта - вградена |  |  |
| 2.6. | Мрежова карта - 10/100/1000 |  |  |
| 2.7. | Безжична връзка - Bluetooth 4.0; Wi-Fi a/b/g/n |  |  |
| 2.8. | Портове: 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, HDMI, Ethernet, VGA, (Комбиниран) жак за слушалки и жак за микрофон. |  |  |
| 2.9. | Софтуер: Лицензиран Microsoft Windows 8.1 |  |  |
| 2.10 | Допълнителни компоненти: • Високоговорители – вградени; • Камера – вградена; • Микрофон – вграден; • Надписана клавиатура на английски и български (БДС стандарт) език • Устойчив на надраскване, зацапване и леки удари корпус, например – алуминиев / метален. |  |  |
| 2.11 | Не по-малко от 3 години ( но не повече от 5 години) години гаранция гарантирана от производителя и проверяема на официалния му интернет сайт. |  |  |

ПОДПИС:

Дата:

Име и фамилия:

Длъжност:

Наименование на участника: